Република Србија МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ Број: 351-03-09087/2016-07 Датум: 27.09.2016. године Немањина 22-26, Београд

Ревизиона комисија за стручну

контролу техничке документације

На основу члана 132. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 132/2014 и 145/2014), Ревизиона комисија за стручну контролу техничке документације за објекте из члана 133. Закона о планирању и изградњи (у даљем тексту: Ревизиона комисија), даје следећи

### ИЗВЕШТАЈ

### о извршеној стручној контроли Студије оправданости и Идејног пројекта:

ФАЗНА ИЗГРАДЊА ГОНДОЛА ЖИЧАРЕ „ЗЛАТИБОР – ТОРНИК“

СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА, на кат. парцелама у К.О. Јабланица,

К.О. Чајетина и К.О. Доброселица, општина Чајетина

ИНВЕСТИТОР:	Општина Чајетина

Александра Карађорђевића 28, Чајетина

# ПРОЈЕКТНE

ОРГАНИЗАЦИЈE:	’’ЕЛКОМС’’ д.о.о.

Јужни булевар 144/303А, Београд

’’ДЕЛ ИНГ’’ д.о.о.

Oмладинских бригада 43, Београд

САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- Свеска 0 - Главна свеска

- Свеска 1 - Идејни архитектонски пројекат

- Свеска 2 - Идејни пројекат конструкције

- Свеска 4 - Идејни пројекат електроенергетских инсталација

- Свеска 6 - Идејни пројекат машинских инсталација

- Студија оправданости

КРАТАК ОПИС ОБЈЕКТА:

Пројектована Гондола – жичара „Златибор – Торник“ спаја центар Златибора са скијалиштем Торник, и иде преко кат. парцела бр. 4607/1, 4607/30, 7010/17, 7010/9, 4607/29, 4614/1, 4614/3, 4617/3, 4617/1, 4605/1, 7010/1, 4614/4, 4617/6, 4617/7, 7010/18, 7015, 7013, 1010/13, 7014, 7010/21 и 7010/12, све у К.О. Чајетина, кат. парцела бр. 1435/25, 1435/5, 1451/8, 1481, 1435/30, 1435/24, 1446, 1451/208, 1451/214, 1451/197, 1451/212, 1451/260, 1451/127, 1480/1, 1451/213, 1451/211, 1451/268, 1451/289, 1451/288, 1451/287, 1451/226, 1451/225, 1451/229 и 3082/17, све у К.О. Јабланица и кат. парцела бр. 552/1, 552/2, 550/1, 550/20, 550/23, 550/21 и 550/19, све у К.О. Доброселица, на територији општине Чајетина. Пројектована је за капацитет од 600 особа на сат, са могућношћу повећања на 1000 особа на сат. Број корпи је 54 за капацитет од 600 особа/час и 90 за капацитет од 1000 особа/час. Траса је укупне дужине 8,866 m, са висинском разликом од 530 m.

Пројектоване су 3 станице - почетна Златибор, међустаница  Рибница и крајња Торник. Почетна станица је спратности Пр, бруто површине 315,00 m2. Међустаница је спратности По+Пр, бруто површине надземне етаже 1350,00 m2 и у оквиру ње су пројектовани: носећа конструкција гондоле, надстрешница и два објекта гаража за кабине, капацитета по 45 кабина. У оквиру међустанице је пројектована и трафостаница која је потребна за рад гондоле. Објекти гаража су димензија 18х22,6 m и 17,9х22,6 m.

Крајња станица је Пр, бруто површине 185,00 m2.

Изградња жичара – гондоле је предвиђена фазно, при чему су утврђене следеће фазе:

- почетна станица Златибор

- међустаница Рибница

- крајња станица Торник

- део трасе од почетне станице до међу станице

- део трасе од меистеђу станице до крајње станице.

Траса жичаре је покривена са 36 стубова. Висина стубова је од 6,0 m уз станице, до максималне висине од 30 m. Најоптерећенији стуб висине 24,0 m је стуб број Т13.

За погонску станицу која је у енергетском смислу главна станица, предвиђена је изградња нове МБТС 10/0,4 kV 2x1000 kVA, са које ће се напајати потрошачи укупне једновремене снаге 1350 kW. У погонској станици је предвиђена уградња дизел електричног агрегата, инсталисане снаге 380 kVA.

Полазна и повратна станица у енергетском смислу су знатно скромнијих снага, свака по 22 kW, за које је предвиђено напајање са ормана мерних места из локалне дистрибутивне мреже.

Укупна потребна средства за предметну инвестицију износе 12.785.580 €, од чега су грађевински радови 2.835.580 € и опрема 9.950.000 €.

ИЗВЕСТИОЦИ

СТРУЧНЕ КОНТРОЛЕ:  проф. др Милан Глишић, дипл.инж.арх.

доц. др Милан Спремић, дипл.инж.грађ.

проф. др Ђура Орос, дипл.инж.ел.

мр Аца Јовановић, дипл.маш.инж.

доц. др Драган Аризановић, дипл.грађ.инж.

На седници одржаној 23. септембра 2016. године, Ревизиона комисија је разматрала извештај координатора известилаца стручне контроле Студије оправданости и Идејног пројекта: ФАЗНА ИЗГРАДЊА ГОНДОЛА ЖИЧАРЕ „ЗЛАТИБОР – ТОРНИК“ СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА, на кат. парцелама у К.О. Јабланица, К.О. Чајетина и К.О. Доброселица, општина Чајетина, чији је инвеститор Општина Чајетина, Александра Карађорђевића 28, Чајетина и оценила да је техничка документација потпуна.

На основу изложеног, Комисија је донела одлуку да се предметна техничка документација прихвати.

Приликом даље разраде техничке документације, Инвеститор је у обавези да примени следеће мере известилаца стручне контроле:

- Пре почетка израде следећих фаза пројектне документације потребно је урадити геомеханички елаборат за локације: полазне станице, међустнице, крајње станице и стубова дуж трасе гондоле

На основу овог идејног пројекта, који је у свему усаглашен са Локацијским условима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број 350-02-02166/2016-14

од 15.07.2016. године, Инвеститор може приступити изради пројекта за грађевинску дозволу.

ПРЕДСЕДНИК РЕВИЗИОНЕ КОМИСИЈЕ

др Радојко Обрадовић, дипл.грађ.инж.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Александра Дамњановић, дипл.правник

| Обрађивач: Милица Негић | Потпис: |
| --- | --- |