## Sheet1
ПРИЛОГ 2/ВР
ВРАЊЕ
ЛИСТА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА
Листа материјала дефинише квалитет, а сваки производ из листе материјала се може усвојити од стране Наручиоца од
наведеног или другог произвођача у истом или вишем квалитету
1. ВРСТА РАДОВА - ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ
ПОНУДА - ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
р.бр | Опрема/Материјал | Изабрани материјал/опрема или одговарајући | Каталог и/или web адреса | Произвођач или одговарајући | Произвођач | Модел | Каталог | Линк ка произвођачу
ЗИДАРСКИ РАДОВИ
1 | Фасадни зидови | Термо блок 380x200x238
2 | Вентилациони и димњачки канали | Вентилациони и димњачки канали |  | Schiedel Србија
3 | Унутрашње | Кречно цементни малтер EN 1015 CS II W0
| малтерисање | Цементно кречни малтер EN 1015 CS II W1
4 | Спољашњи малтер | Цементно кречни малтер EN 1015 CS II W2
5 | Спољашњи малтер сокла | Цементи° кречни малтер EN 1015 CS IV W2
6 | Преградни зидови | Гитер блок и пуна опека
7 | Оплатно уље | SIKA Separol W-320 | http://srb.sika.com/
ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА
8 | Термоизолација фасадних зидова | Камена вуна на фасади - тип FKD-N-Thermal | www.knauf.rs | KNAUF
9 | Термоизолација у крову | Камена вуна у крову тип-кнауф Natur bord fit и кнауф UNIFIT 035 | www.knauf.rs | KNAUF
|  | Парна брана LDS 5 Silk | www.knauf.rs | KNAUF
10 | Термоизолација унутрашњих преградних зидова | Камена вуна преградни зид тип-NaturBoard VENTACUSTO | www.knauf.rs | KNAUF
|  | Камена вуна степенишни зид Ћр^№^-ТИегта1 | www.knauf.rs | KNAUF
11 | Термоизолација сокле објекта | Стиродур
12 | Термо и звучна | 2цм XPS
| изолација подова | 1 цм termosilent
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
|  | СБС битуменска |  | TIM IZOLIRKA
13 | Хоризонтална хидроизолација испод | Високофлексибилна СБС битуменска трака са улошком од полиестера, минималне дебљине 5 мм са финим посипом |  | TIM IZOLIRKA
| темељне плоче | Премаз слоја високоеластичне хладне битумен/гума течне мембране високе елонгације -истезање до пуцања > 900% |  | TIM IZOLIRKA
Заштита / клизни слој од две ПЕ фолије
14 | Хидроизолација тераса | Једнокомпонентни, хидроизолациони флексибилни премаз на полимерцементној основи SikaLastic-1 K |  | SIKA SRBIJA
15 | Хидроизолација санитарних чворова | Једнокомпонентни, хидроизолациони флексибилни премаз на полимерцементној основи Sikalastic-200 W |  | SIKA SRBIJA
р.бр | Опрема/Материјал | Изабрани материјал/опрема или одговарајући | Каталог и/или web адреса | Произвођач или одговарајући | Произвођач | Модел | Каталог | Линк ка произвођачу
УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА
16 | Улазна врата у станове | Шток од МДФ 35мм обложен ЦПЛ ламинатом egger или одговарајући.Первајзи су од МДФ 14мм, облажу се као и штокови. Крило врата од egger МДФ дебљине 8мм.Рам је МДФ дебљине 37мм, а испуна картонско саће.Крило је са свих страна кантовано ABS траком.Кантовање је полиуретанским лепком.Врата су са сигурносном бравом у 3 тачке MCM и бродском шарком од inox-a.LUпиjунка на висини 180цм.
17 | Унутрaшња столарија | Шток од МДФ 35мм обложен ЦПЛ ламинатом egger или одговарајући.Первајзи су од МДФ 14мм, облажу се као и штокови. Крило врата од egger МДФ дебљине 8мм.Рам је МДФ дебљине 30мм, а испуна картонско саће Крило је са свих страна кантовано ABS траком.Кантовање је полиуретанским лепком. Врата су са бравом и бродском шарком од inox-a.
ФАСАДНА СТОЛАРИЈА
18 | PVC столарија | Фасадна ПВЦ столарија (прозори и балконска врата) су од ПВЦ петокоморних профила са ПВЦ унутрашњом клупицом. Стакло пакет је дебљине 24мм 4+16+4мм, са нискоемисионим премазом. Пројектована ПВЦ столарија мора да задовољи Ц енергетски разред. Прозори и балконска врата морају бити снабдевени одговарајућим оковом . | pestanstolarija.rs www.alu-pvc.com | PEŠTAN ILI VUJIĆ VALJEVO
19 | Алуминијумска столарија | Преграде, прозори и врата од елоксираних алуминијумских профила , са прекинутим термичким мостом |  | ALUMIL
20 | Кровни прозори | Кровни прозор типа "Velux" стандард, са одговарајућом лименом опшивком и са спољном тендом модел MHL. | www.velux.rs | VELUX
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
21 | Зидови | Керамичке плочице прве класе домаће производње, кухиње: Material bianco, димензија 20х50цм, купатила: Zebrano marone i Zebrano bianco, димензија 20х50цм, или одговараjућe. | www.zorka-keramika.rs www.keramikakanjiza.com | ZORKA-ŠABAC KERAMIKA KANJIŽA
22 | Подови | Гранитне плочице, прве класе домаће производње,кухиње: Material bianco mat, димензија 33х33цм ; купатила: Zebrano marone mat, димензија 33х33цм, или одговараjућe. | www.zorka-keramika.rs www.keramikakanjiza.com | ZORKA-ŠABAC KERAMIKA KANJIŽA
23 | Улази у објекте, спољно стешениште, рампа, подови тераса и лођа | Противклизна гранитна керамика, прве класе домаће производње: Royal sabbia grip димензија 30х60цм, или одговараjућa. | www.zorka-keramika.rs www.keramikakanjiza.com | ZORKA-ŠABAC KERAMIKA KANJIŽA
р.бр | Опрема/Материјал | Изабрани материјал/опрема или одговарајући | Каталог и/или web адреса | Произвођач или одговарајући | Произвођач | Модел | Каталог | Линк ка произвођачу
24 | Ходници, ветробран и степениште | Родови: противклизна гранитна керамика, прве класе домаће производње: Royal sabbia mat, димензија 33х33цм, трокадеро-Material bianco zidna, димензија 20х50цм, или одговараjућa. | www.zorka-keramika.rs www.keramikakanjiza.com | ZORKA-ŠABAC KERAMIKA KANJIŽA
СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ
25 | У санитарним чворовима | Влагоотпорне, гипскартонске плоче 12,5мм, са качењем на конструкцију | RIGIPS
ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ
26 | Подови у собама, трпезаријама, ходницима и дегажманима | Вишеслојни паркет дебљине 12,6 буква OAK KLASSIKA LACQUER TL 2283-126 LAJSNA WE HRAST PL 60X16X2400- 24M | www.tarkett.rs | TARKETT
27 | Лепак за паркет | Двокомпонентни лепак MAXIKOL PU 610 | www.maxima.rs | MAXIMA
ЛИМАРСКИ РАДОВИ
28 | Кровни покривач, опшивке и олуци | Поцинковани пластифицирани лим 0,6мм (0,55мм за опшивке)
МОЛЕРСКОФАРБАРСКИ РАДОВИ
29 | Бојење зидова у становима | Полудисперзија BK-Pol, Маxipol |  | BEKAMENT, MAXIMA
30 | Глет маса | BK- Gletex, Gletolin |  | BEKAMENT, MAXIMA
31 | Унутрашња боја против буђи | Bk-Pol Gold са додатком BK-Policid, Maxidis F |  | BEKAMENT, MAXIMA
32 | Бојење зидова у заједничким комуникацијама | Bk-Pol Crystal акрилна водоперива боја за унутрашње зидова, Maxidis |  | BEKAMENT, MAXIMA
ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
33 | Акрилни декоративни малтер са подлогом-кулир |  |  | СРБИЈА
34 | Силикатнo-силиконска контактна фасада | Силикатнo-силиконски декоративни малтер гранулације 1,5мм у систему ETICS |  | MAXIMA
ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ
35 | Тротоари | Вибропресоване двослојне бетонске бехатон плоче. Димензија 40х40 или 30х60цм, дебљине 3,8-4цм. Завршна обрада кварцни посип. |  | СРБИЈА
ИЗВРШИЛАЦ
М.П. Потпис овлашћеног лица
Листа материјала дефинише квалитет, а сваки производ из листе материјала се може усвојити од стране Наручиоца
од наведеног или другог произвођача у истом или вишем квалитету
ВРСТА РАДОВА - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
р.бр | Опрема/Материјал | Изабрани материјал/опрема или одговарајући | Каталог и/или web адреса | Произвођач или одговарајући | Произвођач | Модел | Каталог | Линк ка произвођачу
1 | Водоводне цеви од полиетилена ПЕ 100 за притиске до НП 10 бара | HDPE cevi za vodu | www.pestan.net | PEŠTAN SRBIJA
2 | Шахт поклопац 0 600 мм, 400kN, од LG | LIVENOGVOZDENI ŠAHT POKLOPAC |  | ZRENJANIN -SRBIJA
3 | PVC уличне канализационе цеви, SN 8 Ф 250 - Ф 400 | PVC KG SN8 | www.pestan.net | PEŠTAN SRBIJA
4 | Монтажни ревизиони силази 0100cm од готових монтажних елемената. | MONTAŽNI BETONSKI ELEMENTI Ф1000 | www.betonjerka-cacak.co.rs | BETONJERKA CACAK
5 | Челичне поцинковане водоводне цеви, НП 10 бара | POCINKOVANE VODOVODNE CEVI
6 | Полипропиленске водоводне цеви -ППР. | PP R vo dovo d ne cevi | www.pestan.net | PEŠTAN SRBIJA
7 | Полипропиленских водоводни вентили ППР са капом | Flu i dter m fit i ng | www.pestan.net | PEŠTAN SRBIJA
8 | Месингани равни пропусни вентили | Kuglasti ventil za vodu - | www.komak-m.com | KOMAK-M - SRBIJA
9 | ЕК вентили | EK VENTIL | www.grupa-armatura.com | ARMATURA - POLJSKA
10 | Стандардни зидни пожарни хидрант 052 мм са млазницом, цревом од тревире дужине 15м и вентилом уграђеног у металну кутију | Zidni požarni hidrant | www.vatrometal.co.rs | VATROMETAL - Srbija
11 | Апарати за гашење пожара. | Protiv požarni aparati | www.vatrometal.co.rs | VATROMETAL - Srbija
12 | Полипропиленске канализационе цеви - РР | P P k a nalizac i on e ce v i | www.pestan.net | PEŠTAN SRBIJA
13 | Клозетска шоља | JIKA Erika | http://www.jika.eu/ | Češka
14 | Умиваоник | JIKA LYRA | http://www.jika.eu/ | Češka
15 | Акрилна уградна када 160x70 | LIFE |  | Srbija
16 | Челично емајлирана туш када 80x80 |  |  | Srbija
17 | Никлована зидна туш батерије за топлу и хладну са цревом, ручицом туша и држачем. | ARMATURA ZA KADU - AQUABI Serija ECO | www.metalacbojler.com | METALAC -SRBIJA
18 | Никлована стајаћа једноручне батерије за топлу и хладну воду за умиваоник. | ARMATURA ZA LAVABO - AQUABI Serija ECO | www.metalacbojler.com | METALAC -SRBIJA
19 | Огледало | OGLEDALO | www.tehnounion-va.co.rs | Tehnounion Valjevo-Srbija
20 | Галантерија за купатила | Serija | www.tehnounion-va.co.rs | Tehnounion Valjevo-Srbija
21 | Подни ПЕ сливник са уграђеним сифоном , прохром решетком и фланшом за спајање са хидроизолацијом пода. | Kupatilski slivnik sa sifonom | www.pestan.net | PEŠTAN SRBIJA
22 | Одливни вентил за туш каде | Odlivno ventil za tuš kadu | www.bonomini.com | Bonomini-Italija-Srbija
23 | Одливно преливни вентил за каде | Odlivno prelivni ventil za kadu | www.bonomini.com | Bonomini-Italija-Srbija
24 | Сифон за умиваоник | Sifon za umivaonik | www.bonomini.com | Bonomini-Italija-Srbija
25 | Сифон за веш машину | Sifon za veš mašinu | www.bonomini.com | Bonomini-Italija-Srbija
26 | Електрични бојлер са емајлираним казаном. 80 L |  |  | SRBIJA
27 | Сигурносни вентил | Sigurnosni ventil 1/2 - 9 bara | www.komak-m.com | KOMAK-M - SRBIJA
28 | Уређај за повишење притиска. | HIDROCIL za sanitarnu vodu | www.hydrons.com | NS NOVI SAD-SRBIJA
29 | Водокотлић | Geberit | www.geberit.com | GEBERIT - DANSKA
ИЗВРШИЛАЦ
ЛИСТА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
МАТЕРИЈАЛ |  |  |  |  | Произвођач | Модел | Каталог | Линк ка произвођачу
No | Материјал | Изабрани материјал или одговарајући вишег квалитета | Критеријум Пропис, правилник, стандард
1 | Енергетски каблови и проводници 0,6/1 kV | - PP00, PP00-Y | SRPS IEC N.C5.220, отпорност на пожар VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1, отпорност на отворени пламен IEC60332-1
|  | - XP00 | SRPS IEC N.C5.230
|  | - PP/Y | SRPS IEC N.C3.220
|  | - P/F | SRPS IEC N.C3.202
|  | - NHXHX-J | Standard: E-DIN VDE 0266 Teil 4 / 1993-04
|  | - NHXHX-J FE 180 | Standard: E-DIN VDE 0266 Teil 3 / 1993-04
|  | - N2XH | HRN HD 604 S1, DIN VDE 0276 part 604, IEC 60502-1 XLPE FRNC 0.6/1kV Cable, VDE0274 Part 604, HD 604 S1, BS EN/IEC 60332-3-24 Cat. C, BS EN 60228, BS 5099 and BS EN 62230
ОПРЕМА
No | Опрема | Изабранг опрема | Произвођач или одговарајући |  | Произвођач | Модел | Каталог | Линк ка произвођачу
1 | Опрема у разводним орманима | - Аутоматски осигурачи 10А,16А ... - Прекидачки елементи - Контактори 24V, 230V | Moeller/Shrack
2 | Станске разводне табле | Станскв разводнв таблв - Дворедна, пластична | Технопласт
3 | Галантерија Модуларни програм | - 2M Прекидачи и енергетске прикључнице | Aling Conel
|  | - 4M Прекидачи и енергетске прикључнице | Aling Conel
|  | - 7M Прекидачи и енергетске прикључнице | Aling Conel
ИЗВРШИЛАЦ
М.П. Потпис овлашћеног лица
ЛИСТА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
МАТЕРИЈАЛ |  |  |  |  | Произвођач | Модел | Каталог | Линк ка произвођачу
RB | Изабрани материјал | Стандард, пропис, правилник, критеријум
1 | JY(St)Y nx2x0,6 mm2 | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
2 | U/FTP Cat.6 a S/FTP LSHF | EN/PL 50173 ISO/IEC 11801 EIA/TIA 568-C.2 MM/YY xxx m)
3 | RG-6 coax kabl | IEC 60332-1-2/VDE 0482-332-1-2
4 | RG11/CU LS0H | IEC 60332-1-2/VDE 0482-332-1-2
5 | J-H(St)H 2x2x0,8 mm2 | IEC 60332-1-2/VDE 0482-332-1-2
ОПРЕМА ЗА ПРЕНОС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СЕРВИСА
RB | Спрема | Произвођач или одговарајући
2 | MMK кутије | ICOM
4 | Галантерија Модуларни програм | ALING CONEL
ОПРЕМА ЗА ПРИЈЕМ ТВ СИГНАЛА
RB | С)према | Произвођач или одговарајући
1 | Пријемна станица | Televes
2 | Широкопојасни појачавач ТВ сигнала | Televes
3 | Разделници ТВ сигнала | Televes
4 | Галантерија Модуларни програм | ALING CONEL
5 | Антенски систем са носачем антена | Televes
ОПРЕМА ИНТЕРФОНА
RB | Опрема | Произвођач или одговарајући
1 | Позивни табло | TEX TEL
2 | Унутрашња ј единица | TEX TEL
3 | Електрични прихватник 12VAC | TEX TEL
ОПРЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА
RB | Опрема | Произвођач или одговарајући
1 | Адресабилна микропроцесорски управљана централа | QUADEL
2 | Ручни адресабилни јављач пожара | QUADEL
3 | Аламна сирена конвенционална за спољашњу монтажу | QUADEL
4 | Аламна сирена конвенционална за унутрашњу монтажу | QUADEL
ИЗВРШИЛАЦ
ЛИСТА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА - МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ВРАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ |  |  |  |  | Произвођач | Модел | Каталог | Линк ка произвођачу
RB | материјал | стандард, пропис, правилник, критеријум
1 | Челичне бешавне цеви Ч.1212 | EN 10216-1;2014
ОПРЕМА
Грејање и вентилација
RB | опрема/материјал | изабрани материјал/опрема или одговарајуће | произвођач
1 | измењивач топлоте | "Funke" | ''Funke'' - Немачка
2 | диктир систем | ''Феникс ББ'' | ''Феникс ББ'' - Србија
3 | циркулациона пумпа | "Grundfos" | "Grundfos" - Данска
4 | прирубнички лептир и кугла вентили, гумени компензатори буке, хватачи нечистоће, неповратне клапне и остала арматура за ТП | "Мип Ћуприја" " Термоенергетик" | ''МИП Ћуприја'' - Србија; ''Термоенергетик плус'' - Србија
5 | челични панелни радијатор | "Sanica", тип 22 | "Sanica" - Турска
6 | сушач пешкира | "Неша Комерц", тип: NK Lux | ''Неша Комерц'' - Србија
7 | радијаторски вентил сет (са термоглавом) | "Herz" | ''Herz'' - Аустрија
8 | вентилатор блокиране просторије | "Systemair" - CBF100LS; | "Systemair" - Шведска;
9 | калориметар | "Itron"- тип CF ECHO II 15/1,5 | "Itron" - Немачка
10 | PEX/Al/PEX цеви | "Henco'' | "Henco'' - Белгија
11 | стански регулациони вентил са регулатором диф.притиска | балансни вентил STAD, регулатор диференцијалног притиска STAP | "Tour & Andersson'' - Шведска
Лифтови 1
RB | опрема/материјал | изабрани материјал/опрема или одговарајуће | произвођач
1 | Електрични путнички лифт | "Дака'' | 'Дака'' - Србија
Напомена:
1. Листа материјала и опреме за инсталацију грејања прилагођена условима испоручиоца топлотне енергије.
ПОНУЂАЧ: