## партер
ПРЕДМЕР РАДОВА
УЗ ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА који је саставни део пројекта за грађевинску дозволу - ПГД за изградњу станова за припаднике снага безбедности ГП1 (КП 11891/1), КO ВРАЊЕ, Град Врање - Зона 3
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
1. | БЕТОНСКИ РАДОВИ
1.1. | Набавка материјала и полагање бетонских белих канелата у бетонској подлози МБ15.
Радови се састоје од полагања ивичњака, заједно са бетонском подлогом, фуговања спојница цементним малтером размере 1:3, набавком и допремом свог потребног материјала.
Обрачун се врши по м' положеног ивичњака.
димензија 60/40/10 цм,
| =10м | м¹ | 10 |  | 0
1.2. | Набавка материјала и полагање бетонских степеника 14/39/100цм у бетонској подлози МБ15 у белој боји са кварцним завршним слојем. Степеници су завршно обрађени и са бочних страна и постављени на слоју бетона у свему према детаљу.
Обрачун се врши по м' са свим слојевима.
| =1,8 | м¹ | 1.8 |  | 0
1. | БЕТОНСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
2. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
2.1. | Набавка потребног материјала, транспорт и израда подлоге за игралиште од сигурносних гумених плоча од СБР рециклираног гранулата зелене боје д=5цм - типа произвођач PARKOTEK
| Обрачун по м² површине са свим слојевима | м² | 155 |  | 0
2. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
3. | ОПРЕМА ПАРТЕРА
3.1. | Набавка, транспорт и постављање, мобилијара и опреме слободних површина и игралишта
Обрачун по комаду постављеног мобилијара према диспозицији.
3.1.1. | Њихалица жирафа типа произвођача PARKOTEK Е034
Њихалица за децу би требало да има све ивице обрађене и заобљене, како би се спречиле било какве повреде.
Панели би требало да су направљени од водоотпорног шпера или хпл-а (по избору купца), а сви метални елементи направљени од топло поцинкованог челика.
Сечење и обликовање металних елемената врши се ласерском технологијом, чиме се обезбеђује врхунска прецизност у раду.
Приликом фарбања и лакирања не би требало да буду коришћени производи који у себи садрже опасне супстанце попут олова, хрома, кадмијума и сл.
Поцинковане металне елементе би требало фарбати електростатичким полиестером у праху (2 слоја).
Тиме се постиже максимална заштита од корозије, чинећи овакве металне конструкције погогодним за употребу у агресивним срединама (поред мора нпр).
| Припрема металних површина и топло поцинковање се врши у потпуности у складу са стандардима ен исо 14713 и ен исо 1461. | ком | 1 |  | 0
3.1.2. | Трострука метална љуљашка типа произвођача PARKOTEK К032
Љуљашке за децу би требало да су направљене од топло поцинкованог челика.
Сечење и обликовање металних елемената се врши ласерском технологијом. Да би се додатно заштитили, као и из естетских разлога, поцинковани метални елементи се фарбају електростатичким полиестером у праху.
Тиме се постиже максимална заштита од корозије, чинећи овакве металне конструкције погогодним за употребу у агресивним срединама. Метални стубови су попречног пресека ø60мм, док су металне греде код љуљашке ø76мм.
Седиште љуљашке за децу је направљено од алуминијумског језгра, обложеног меканом природном гумом.
Гумена облога је чврста, издржљива и отпорна на ув зраке. Ланци којима се везује седиште су направљени од топло поцинкованог челика.
| Седишта љуљашке су произведена и сертификована у складу са стандардима ен1176. | ком | 1 |  | 0
3.1.3. | Вртешка са клупом произвођача типа PARKOTEK М011
Метални елементи коришћени за израду вртешке за децу направљени су од топло поцинкованог челика.
Сечење и обликовање металних елемената изводи се најновијом ласерском технологијом високе прецизности.
Да би се додатно заштитили, као и из естетских разлога, поцинковани метални елементи се фарбају електростатичким полиестером у праху двоструким премазом.
Тиме се постиже максимална заштита од корозије, чинећи овакве металне конструкције погодним за употребу у агресивним срединама (поред мора).
Припрема металних површина и топло поцинковање се врши у потпуности у складу са стандардима ен исо 14713 и ен исо 1461.
| Под, односно ротациона платформа направљена дебљине 20 мм која је пресвучена специјалном неклизајућом површином. | ком | 1 |  | 0
3.1.4. | Дрвена клацкалица произвођача типа PARKOTEK Т013
Дрвена клацкалица би требало да има све ивице обрађене и заобљене, како би се спречиле било какве повреде.
Панели би требало да су направљени од водоотпорног шпера или хпл-а (по избору купца), а сви метални елементи направљени од топло поцинкованог челика.
Сечење и обликовање металних елемената врши се ласерском технологијом, чиме се обезбеђује врхунска прецизност у раду.
Приликом фарбања и лакирања не би требало користити производе који у себи садрже опасне супстанце попут олова, хрома, кадмијума и сл.
Поцинковани метални елементи фарбају се електростатичким полиестером у праху (2 слоја).
Тиме се постиже максимална заштита од корозије, чинећи овакве металне конструкције погогодним за употребу у агресивним срединама (поред мора нпр).
| Припрема металних површина и топло поцинковање се врши у потпуности у складу са стандардима ен исо 14713 и ен исо 1461. | ком | 1 |  | 0
3.1.5. | Мултифункционална композиција типа произвођача PARKOTEK S093
Тобогани за децу израђују се од најквалитетнијих и најиздржљивијих материјала. Дно тобогана прави се од тешког, издржљивог полиестера, додатно обогаћеног ув филтерима или од инокса (по избору купца).
Платформа за спуштање тобогана почиње са равним делом дужине 350мм, а угао нагиба клизног дела је 45-60°.
Део за спуштање се производи и поставља из једног комада.
| Сваки тобоган има метални рукохват преко отвора, који обавезује сваког корисника да седне пре почетка спуштања, што је врло битно из безбедносних разлога. | ком | 1 |  | 0
3.1.6. | Дрвена клупа типа произвођача PARKOTEK AE220, повезана челичном конструкцијом од правоугаоних цеви. |  |  |  | 0
Седиште и ослонац су урађени од првокласног пареног и сушеног дрвета (брест,јасен) и завртњима причвршћено за челичну конструкцију.
Странице и челична конструкција су повезани завртњима од материјала отпорних на корозију.
| Клупа се преко ослоних стопа са одговарајућим анкерима причвршћује за бетонски елемент, унапред припремљен према упуству произвођача. | ком | 3 |  | 0
3.1.7. | Корпа за отпатке типа произвођача PARKOTEK АЕ319
| димензије Ø38/70 цм |  |  |  | 0
Поклопац је изграђен од алуминијумске лагуре, постоље од млевеног мермера.
Поклопац је изграђен од алуминијумске лагуре, постоље од млевеног мермера. Уложак корпе је од понцикованог лима.
| На поклопцу се врши фарбање у заштитном слоју прајмер+графит. горњи и доњи прстен се након наношења одговарајуће основне заштите пластифицирају. | ком | 5 |  | 0
3.1.8. | БИЦИКЛАРНИК за паркирање
бицикла типа произвођача "Корали"
Дужине 1950 мм урађен је од дебелозидних челичних профила - цеви 5/4“ и цеви од 1“, савијених у облику према слици.
Сви метални делови су галвански поцинковани па пластифицирани у боји по избору пројектанта
Бицикларник се везује за а подлогу преко ослоних челичних плоча анкер вијцима за бетонску подлогу.
| Фиксирање за подлогу вршити према упуству произвођача. | ком | 1 |  | 0
3. | ОПРЕМА ПАРТЕРА - укупно |  |  |  | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
2. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3. | ОПРЕМА ПАРТЕРА |  |  |  | 0
|  |  | Укупно без ПДВ-а |  | 0
|  |  | ПДВ 20% |  | 0
|  |  | УКУПНО СА ПДВ-ом |  | 0
ПОНУЂАЧ
Назив и седиште фирме:
М.П
| Београд, август 2018. |  |  | Одговорно лице: