## партер
ПРЕДМЕР РАДОВА
УЗ ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА који је саставни део пројекта за грађевинску дозволу - ПГД за изградњу станова за припаднике снага безбедности ГП3 (КП 12938), КO ВРАЊЕ, Град Врање - Зона 3
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
1. | БЕТОНСКИ РАДОВИ
Напомена:
1.1. | Набавка материјала и полагање бетонских белих канелата у бетонској подлози МБ15.
Радови се састоје од полагања ивичњака, заједно са бетонском подлогом, фуговања спојница цементним малтером размере 1:3, набавком и допремом свог потребног материјала.
Обрачун се врши по м' положеног ивичњака.
| димензија 60/40/10 цм, | м¹ | 4.8 |  | 0
1.2. | Набавка материјала и полагање бетонских степеника 14/39/100цм у бетонској подлози МБ15 у белој боји са кварцним завршним слојем. Степеници су завршно обрађени и са бочних страна и постављени на слоју бетона у свему према детаљу.
Обрачун се врши по м' са свим слојевима.
| =72 | м¹ | 72 |  | 0
1. | БЕТОНСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
2. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
2.1. | Набавка потребног материјала, транспорт и израда подлоге за игралиште од сигурносних гумених плоча од СБР рециклираног гранулата зелене боје д=5цм - типа произвођач PARKOTEK
| Обрачун по м² површине са свим слојевима | м² | 251 |  | 0
2. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
3. | БРАВАРСКИ РАДОВИ
3.1. | Набавка материјала, израда и постављање челичне ограде.
Ограда је висине 110цм. Ограде су изграђене од хладно вучених челичних профила - црна браварија. Oсновну конструкцију чине два вертикална кутијаста профила димензија 40/60/3мм анкеровани у бетонске темеље, U профил 40/40/3 и 2 хоризонтално постављена флаха димензија 40/3мм. Испуна је од удвојених вертикалних челичних флахова димензија 35/3.
Ограда се преко одговарајуће анкер плочице, димензија 120/140/5мм, причвршћује се за армирано бетонски темељ.
Црна браварија се двоструко антикорозивно штити (одговарајућим антикорозивним средствима) и боји квалитетним емајл лаком (бојом за метал), у тону по усвојеном узорку (7015 по RAL стандарду). У спровођењу антикорозивне заштите морају се спровести све операције (одмашћивање, чишћење од рђе, премазивање).
Обрачун се врши по м' ограде.
| =68 | м¹ | 68 |  | 0
3.2. | Набавка материјала, израда и уградња ограде уз степениште.
Ограда висине 100цм.
Рукохват inox цевасти профили Ø60/4мм, везан за профилисани Т носач (према детаљу који је анкерован за армирано бетонску конструкцију, односно тракасти темељ 20/60цм, преко плочица. Носачи се постављају на размаку од 1м, од inox цевастих профила Ø30/4мм.
Све челичне елементе топло поцинковати и бојити у боју за метал FERROMICACEO тон NG 106 или 136.
Произвођач је дужан да дефинише начин уградњу радионичким цртежима на које је обавезан да добије сагласност наручиоца и пројектанта.
| Обрачун по м¹ уграђене и финално обрађене позиције | м¹ | 15 |  | 0
3. | БРАВАРСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
4. | ОПРЕМА ПАРТЕРА
4.1. | Набавка, транспорт и постављање, мобилијара и опреме слободних површина и игралишта
4.1.1. | Дрвена клацкалица произвођача типа PARKOTEK Т013
Дрвена клацкалица би требало да има све ивице обрађене и заобљене, како би се спречиле било какве повреде. Панели би требало да су направљени од водоотпорног шпера или хпл-а (по избору купца), а сви метални елементи направљени од топло поцинкованог челика. Сечење и обликовање металних елемената врши се ласерском технологијом, чиме се обезбеђује врхунска прецизност у раду.
Приликом фарбања и лакирања не би требало користити производе који у себи садрже опасне супстанце попут олова, хрома, кадмијума и сл. Поцинковани метални елементи фарбају се електростатичким полиестером у праху (2 слоја). Тиме се постиже максимална заштита од корозије, чинећи овакве металне конструкције погогодним за употребу у агресивним срединама (поред мора нпр).
Припрема металних површина и топло поцинковање се врши у потпуности у складу са стандардима ен исо 14713 и ен исо 1461.
| Обрачун по комаду. | ком | 1 |  | 0
4.1.2. | Тобоган типа произвођача PARKOTEK S013
Тобогани за децу израђују се од најквалитетнијих и најиздржљивијих материјала. Дно тобогана прави се од тешког, издржљивог полиестера, додатно обогаћеног ув филтерима или од инокса (по избору купца).
Платформа за спуштање тобогана почиње са равним делом дужине 350мм, а угао нагиба клизног дела је 45-60°. Део за спуштање се производи и поставља из једног комада.
Сваки тобоган има метални рукохват преко отвора, који обавезује сваког корисника да седне пре почетка спуштања, што је врло битно из безбедносних разлога.
| Обрачун по комаду. | ком | 1 |  | 0
4.1.3. | Пењалица типа произвођача PARKOTEK ULL-TYP B
Сви метални елементи су направљени од топло поцинкованог челика. Сечење и обликовање металних елемената се врши ласерском технологијом. Да би се додатно заштитили, као и из естетских разлога, поцинковани метални елементи се фарбају електростатичким полиестером у праху (2 слоја). Тиме се постиже максимална заштита од корозије, чинећи овакве металне конструкције погогодним за употребу у агресивним срединама (поред мора). Припрема металних површина и топло поцинковање се врши у потпуности у складу са стандардима ен исо 14713 и ен исо 1461. Метални стубови су попречног пресека ø60мм.
Kонопци од којих су направљене мреже за пењање су шестоћелијски, и састоје се од шест челичних, топло поцинкованих жица обложених конопцем од полиамида и уплетених тако да дају снажан и трајан конопац. Дизајниран је специјално да дечије руке, како би се пењали једноставније и безбедније.
| Обрачун по комаду. | ком | 1 |  | 0
4.1.4. | Дрвена клупа типа произвођача PARKOTEK AE220 |  |  |  | 0
Повезане челичном конструкцијом од правоугаоних цеви. Седиште и ослонац су урађени од првокласног пареног и сушеног дрвета (брест,јасен) и завртњима причвршћено за челичну конструкцију. Странице и челична конструкција су повезани завртњима од материјала отпорних на корозију.
Клупа се преко ослоних стопа са одговарајућим анкерима причвршћује за бетонски елемент, унапред припремљен према упуству произвођача.
| Обрачун по комаду. | ком | 3 |  | 0
4.1.5. | Корпа за отпатке типа произвођача PARKOTEK АЕ319
димензије Ø38/70 цм
Поклопац је изграђен од алуминијумске лагуре, постоље од млевеног мермера.поклопац је изграђен од алуминијумске лагуре, постоље од млевеног мермера. уложак корпе је од понцикованог лима.
На поклопцу се врши фарбање у заштитном слоју прајмер+графит. горњи и доњи прстен се након наношења одговарајуће основне заштите пластифицирају.
| Обрачун по комаду. | ком | 7 |  | 0
4.1.6. | БИЦИКЛАРНИК за паркирање
бицикла типа произвођача "Корали"
Дужине 1950мм урађен је од дебелозидних челичних профила - цеви 5/4“ и цеви од 1“, савијених у облику према слици.
Сви метални делови су галвански поцинковани па пластифицирани у боји по избору пројектанта
Бицикларник се везује за а подлогу преко ослоних челичних плоча анкер вијцима за бетонску подлогу.
Фиксирање за подлогу вршити према упуству произвођача.
| Обрачун по комаду. | ком | 2 |  | 0
4. | ОПРЕМА ПАРТЕРА - укупно |  |  |  | 0
5. | РАЗНИ РАДОВИ
5.1. | Набавка материјала и заштита бетонских зидова и жардињера. Извршити заштиту површина заштитним премазом у боји - Сикагард 680 С Бетонколор.
Уградњу вршити у свему према, упутствима, технологији и спецификацији произвођача.
Обрачун по м².
| =8,3+24,35+16,3+25,2+4,3+5+0,3 |  | 83.75 |  | 0
5. | РАЗНИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
2. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3. | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
4. | ОПРЕМА ПАРТЕРА |  |  |  | 0
5. | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
|  |  | Укупно без ПДВ-а |  | 0
| ПДВ 20% |  |  |  | 0
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  | 0
0
ПОНУЂАЧ
Назив и седиште фирме:
М.П
| Београд, ___________2018. |  |  | Одговорно лице: