## Tabela 2.
Tabela 2.
BLOK 21 Površina bloka = 26 625m²
Urbanistički parametri | PPPPN uređenja dela priobalja grada Beograda – Područje priobalja reke Save za projekat "Beograd na vodi" (Sl.glasnik RS" br.7/2015.) | PRETHODNI Urbanistički projekat za izgradnju stambeno poslovnog kompleksa u Bloku 21 na KP 1508/345, 1508/94; 1508/95; 1508/96; 1508/90; 1508/91; 1508/121; 1508/84; 1508/116; 1508/117 KO Savski venac sa detaljnom razradom na građevinskoj parceli 21A | PRETHODNA IZMENA Urbanističkog projekta za izgradnju stambeno poslovnog kompleksa u Bloku 21 na KP 1508/345, 1508/426 KO Savski venac sa detaljnom razradom na građevinskoj parceli 21A | URBANISTIČKI PROJEKAT za izgradnju stambeno poslovnog kompleksa u Bloku 21 na KP 1508/345, 1508/426 KO Savski venac sa detaljnom razradom na građevinskoj parceli 21B
Građevinska parcela | Min.površina građevinske parcele Pmin.=2 000m², a min. širina fronta parcele 30m | Projektom preparcelacije br.IX-10 br.350.15-103/2018 su formirane građevinske parcele 21A (KP 1508/345) i 21B (KP 1508/426)
|  | P=13 479m²; min.širina fronta prema „SАО8“ ≂82m |  |  | 21A
|  | P=13 146m²; širina fronta prema „SAO8“≂101m |  |  | 21B
Odnos namene površina | poslovanje:stanovanje max. 40:60 + depadans KDU min. 455m² | 9.22%:90.78% (4185.23m2 : 41181.55NGP m²) +1024.87 m² depadans KDU | 7.93%:90.80% (3 691.07m²:42 264.5 m² NGP) +590.15 m² depadans KDU 1.27% | 7.93% : 90.80% (3 691.07 m²:42 264.5 m² NGP) +590.15 m² depadans KDU 1.27% | 21A
|  | 17.45%:82.55% (8 534.00m² :40 360.00m²NGP) | 19.41%:80.59% (8 534.00m²: 35 434.77 m²NGP) | 3.69% : 96.31% (1 739.86m²:45 341.53 m²NGP ) | 21B
|  | 13.49%:86.51% (12 719.23m²:81541.55 NGP m²)+ 541m² dečiji depadans | 13.51%:85.84% ( 12 225.07m²: 77 699.27m² NGP ) + 590.15m² depadans KDU 0.65% | 5.83%:94.17% (5 430.93 m²: 87 606.03m² NGP) + 590.15m² depadans KDU 0.65% | BLOK 21
Stepen zauzetosti „Z“(%) | 70% (18 637.50m²) | 37.29% (5026.64m²) | 35.75% ( 4 819.06m² ) | 35.75% ( 4 819.06m² ) | 21A
|  | 47.96% (6305.00m²) | 47.96% ( 6 305.00m² ) | 26.49% ( 3 482.18m² ) | 21B
|  | 42.56%(11 331.64m²) | 41.78% ( 11 124.06m² ) | 31.18% ( 8301.24m² ) | BLOK 21
Površina pod objektima (površina prizemlja) | / | 30.8% (4150.97m2) | 30.92% (4168.57m2) | 30.92% (4168.57m²) | 21A
|  | 40.08% (5268.00m2) | 40.08% (5268.00m2) | 23.58% (3100.00m²) | 21B
|  | 35.37% (9418.97m2) | 35.44% (9436.57m2) | 27.30% (7 268.57m²) | BLOK 21
Stepen zauzetosti podzemnih etaža „Z“(%) | maks. 90% (23 962.50m²) | 83.35% (11235.66 podz. m²) | 83.95% (11 315.26 podz.m²) | 83.95% (11 315.26 podz.m²) | 21A
|  | 79.08% (10395.00 podz. m²) | 79.08% (10 395.00 podz. m²) | 82.57% (10 855.12m²) | 21B
|  | 81.24% (21 630.66 podz. m²) | 81.54% ( 21 710.26 podz. m²) | 83.27%( 22 170.38m² ) | BLOK 21
BRGP podzemno | / | 43 277.39m² | 43 057.91m² | 43 650.91m² | BLOK 21
BRGP nadzemno | 106 628 m2 | 106 607.88m² | 106 628 m² | 106 628 m² | BLOK 21
BRGP UKUPNO (podzemno + nadzemno) |  | 149 885.27m² | 149 685.91m² | 150 278.91 m² | BLOK 21
Max. spratnost/ visina | Hmax=100m, odnosno 60m u delu bloka; Hmax*-u skladu sa uslovima službe zaštite | 2Po+P+23+Te max.visina venca 79.66m (156.56 m.n.v.); max. kota krova 81.83m (158.73 m.n.v.) visina aneksa P+2 max.visina venca 12.15m (89.05 m.n.v.); | 2Po+Pr+23+Te max.visina venca 80.36m (157.26m.n.v.); max. kota krova 82.03m (158.93 m.n.v.) visina aneksa P+1 max.visina venca 9.90m (86.8 m.n.v.); | 2Po+Pr+23+Te max.visina venca 80.36m (157.26m.n.v.); max. kota krova 82.03m (158.93 m.n.v.) visina aneksa P+1 max.visina venca 9.90m (86.8 m.n.v.); | 21A
|  | 2Po+P+22+Te max. kota krova 78.00 (155.00 m.n.v.) | 2Po+P+22+Te max. kota krova 78.00 (155.00 m.n.v.) | 2Po+P+24+Te max.visina venca +84.95m max. kota krova +85.25m visina aneksa P+1 max.visina venca aneksa 9.98m | 21B
Rastojanje od susednih objekata | Minimalno rastojanje između dva objekta je 2/3 visine višeg objekta | Lmin.2/3H=53.24m; 70.10m>53.24m | Lmin.2/3H=53.57m; 57.8m>53.57m | Lmin.2/3H=53.57m; 57.8m>53.57m | 21A
|  | Lmin.2/3H=51.00m; min. 81.10>51.00m | Lmin.2/3H=51.00m; min. 81.10>51.00m | Lmin.2/3H=50.56m; 54.6m>50.56m | 21B
Kota prizemlja | Kota prizemlja je max.0.2m viša u odnosu na kotu pristupne saobraćajnice | prizemlje +/-0.00=76.90m.n.v. | prizemlje +/-0.00=76.90m.n.v. | prizemlje +/-0.00=76.90m.n.v. | 21A
|  | prizemlje +/-0.00=76.70m.n.v. | prizemlje +/-0.00=76.70m.n.v. | prizemlje +/-0.00=76.50m.n.v. | 21B
% Zelenih i slobodnih površina | 30% neizgrađenih i slobodnih površina od čega 10% zelenih površina u direktnom kontaktu sa tlom; min. debljina sloja humusa na krovu garaže ili podijuma min.h=1.20cm | slobodne površine 69.2% (9328.16m2) od čega su zelene površine u direktnom kontaktu sa tlom 11.35% (1530m²) | slobodne površine 69.08%(9310.43m2) od čega su zelene površine u direktnom kontaktu sa tlom 10.06% (1356.88m²) | slobodne površine 69.08%(9310.43m2) od čega su zelene površine u direktnom kontaktu sa tlom 10.06% (1356.88m²) | 21A
|  | slobodne površine 59.92%(7876.48m2) od čega su zelene površine u direktnom kontaktu sa tlom 10.04%(1320.00m²) | slobodne površine 59.92%(7876.48m2) od čega su zelene površine u direktnom kontaktu sa tlom 10.04%(1320.00m²) | slobodne površine 56.07 % (7371.12 m2) od čega su zelene površine u direktnom kontaktu sa tlom 10% (1315.00m²) | 21B
|  | slobodne površ. 64.63%(17204.64m2) od čega su zelene površine u direktnom kontaktu sa tlom 10.7%( 2850.00m²) | slobodne površ. 64.55%(17186.91m2) od čega su zelene površine u direktnom kontaktu sa tlom 10.05%( 2676.88m²) | slobodne površine 62.65%(16681.55m2) od čega su zelene površine u direktnom kontaktu sa tlom 10.04% (2674.88m²) | BLOK 21
GP 21B Faza B- predmet projekta

## proracun br.PM
PRORAČUN BROJA PARKING MESTA _GRAĐEVINSKA PARCELA 21B ( KP 1508/426 )
Potreban broj parking mesta |  |  |  | Realizovano
Namena | Parametar | Proračun | Potreban br. PM | Ostvaren br.PM
Trgovinski sadržaji | 1.0 PM / 66 m2 BRGP | 1888.05m² / 66 | 29 | 29PM na otvorenom parkingu | 1738.55+149.50=1888.05m2
Stanovanje | 1.1 PM / 1 stan | 509 * 1.1 | 560 | 560PM u podzemnoj garaži
Ukupno |  |  | 589 | 589PM
Parking mesta za osobe sa posebnim potrebama | 5% od ukupnog br.PM | 589*0.05 | 30 | 31PM u podzemnoj garaži +2PM na otvorenom parkingu
| nezavisna PM | PM za osobe sa posebnim potrebama | zavisna PM (ne računaju se) | Ukupno
garaža nivo -1 | 264 | 15 | 2 | 279
garaža nivo -2 | 265 | 16 | 2 | 281
ukupno | 529 | 31 | 4 | 560
otvoreni parking prostor | 27 | 2 |  | 29
|  |  | UKUPNO | 589

## Tabela 4. povrsine
21A
Objekat | podzemna BRGP (m²) | nadzemna BRGP (m²) | neto površina ukupno (m²) | neto površina stanovanja (m²) | neto površina delatnosti (m²) | neto površina depadansa KDU (m²)
Kula K1 | 22267.91 | 25535.93 | 21442.17 | 21132 | 310.17 | /
Kula K2 |  | 25423.98 | 21523.28 | 21132.5 | 390.78 | /
Aneks kule K1 |  | 1020.1 | 1370.04 |  | 779.89 | 590.15
Aneks kule K2 |  | 2920.02 | 2210.23 |  | 2210.23 | /
UKUPNO | 22267.91 | 54900.03 | 46545.72 | 42264.5 | 3691.07 | 590.15
UKUPNO BRGP nadzemno + podzemno = 77167.94m2
21B
Objekat | podzemna BRGP (m²) | nadzemna BRGP (m²) | neto površina ukupno (m²) | neto površina stanovanja (m²) | neto površina delatnosti (m²) | neto površina depadansa KDU (m²)
Kula A | 21383 | 24121.2 | 22018.8 | 21569.14 | 449.66 | /
Kula B |  | 26555.08 | 24262.67 | 23772.39 | 490.28 | /
Aneks +evak.step. |  | 1051.62 | 799.92 | / | 799.92 | /
| 21383 | 51727.9 | 47081.39 | 45341.53 | 1739.86 | / | 51 727.97m2 max.BRGP NADZEMNO
UKUPNO BRGP nadzemno + podzemno = 73 064.56m2
BLOK 21
Ukupno | podzemna BRGP (m²) | nadzemna BRGP (m²) | neto površina ukupno (m²) | neto površina stanovanja (m²) | neto površina delatnosti (m²) | neto površina depadansa KDU (m²)
| 43650.91 | 106627.93 | 93627.11 | 87606.03 | 5430.93 | 590.15
UKUPNO BRGP nadzemno + podzemno = 150 278.91m2 | [6 empty] | 150278.84