## 3.2.01.-3.2.03.
ПРЕДМЕР РАДОВА
СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НИШ-ОБЈЕКАТ Б
ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
3.2.01. СПОЉНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА - прикључак објекта
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
3.2.01.01.00 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
3.2.01.01.01 | Обележавање трасе. Пре почетка радова извршити геодетско снимање трасе као и свих других објеката. Плаћа се по m' комплетно снимљене трасе. | m' | 48 |  | 0
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3.2.01.02.00 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
3.2.01.02.01 | Машински и ручни ископ рова у материјалу II и III категорије за полагање канализационе цеви. Ширина рова у дну дата је у табелама ископа. Дубина рова дата је у подужним профилима. Ископ извршити у свему према приложеним цртежима, техничким прописима и упутствима Надзорног органа. Бочне стране рова морају бити правилно одсечене, а дно рова фино испланирано са падом датим у пројекту. Приликом ископа земљу одбацити мин. 1м од ивице рова. Плаћа се по m³ ископаног земљишта у зависности од дубине рова.
0 - 2 m
| машински ископ 80% | m³ | 53.18 |  | 0
| ручни ископ 20% | m³ | 13.29 |  | 0
3.2.01.02.02 | Планирање дна рова. Извршити фино планирање дна рова у свему према котама и падовима из подужних профила. Обрачун по m² . | m² | 42.76 |  | 0
3.2.01.02.03 | Набавка, транспорт и уграђивање песка испод (постељица), са стране и изнад цеви. После постављања цеви на постељицу и завршеног испитивања на водоиздржљивост, извршити затрпавање цеви до 10 цм испод цеви и изнад темена цеви. Насипање вршити ручно са истовременим подбијањем испод цеви и набијањем слојева ручним набијачима. Највећа величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 3мм. Плаћа се по m³ уграђеног песка у ров. | m³ | 14.44 |  | 0
3.2.01.02.04 | После завршеног испитивања канализације на вододрживост извршити ручно затрпавање рова. Затрпавање вршити природним шљунком или земљом (уколико је траса у зеленој површини) у слојевима од 30цм уз потпуно набијање и истовремено вађење подграде рова. Највећа величина зрна (комада) материјала за затрпавање не сме прећи границу од 30мм.Затрпавање рова почети тек по одобрењу Надзорног органа. Набијање вршити до збијености од 95% од лабораторијске збијености по Проктору. Плаћа се по m³ материјала уграђеног у ров.
| земља од ископа | m³ | 24.91 |  | 0
| природни шљунак | m³ | 24.09 |  | 0
3.2.01.02.05 | Израда слоја (дебљине 10 цм) од шљунка испод доњих плоча ревизионих силаза. Плаћа се по m³ уграђеног шљунка. | m³ | 0.84 |  | 0
3.2.01.02.06 | Материјал из ископа одвести на депонију коју назначи Надзорни орган. У цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо разастирање материјала по депонији. Плаћа се по m³ превезеног материјала (до 5км). | m³ | 41.56 |  | 0
3.2.01.02.07 | Црпљење воде из рова. Евентуалне подземне, атмосферске или воде другог порекла црпити из рова муљним пумпама потребног капацитета и техничке опремљености. Плаћа се по h рада пумпе. | h | 20 |  | 0
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3.2.01.03.00 | РАЗУПИРАЊЕ РОВА
3.2.01.03.01 | Разупурање рова. Разупирање извршити за дубине преко 1м' рова обострано, водећи рачуна да се разупирањем осигура несметан рад, сигурност радника и самог ископа. Подграђивање вршити паралелно са напредовањем ископа. Обрачун се врши по m² разупрте површине. дрвена подграда | m² | 148.09 |  | 0
УКУПНО РАЗУПИРАЊЕ РОВА: |  |  |  |  | 0
3.2.01.04.00 | МОНТАЖНИ РАДОВИ
3.2.01.04.01 | Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову канализационих цеви. Цеви пажљиво положити на претходно припремљену постељицу од песка и дотерати по правцу и нивелети према пројекту. Радове извести у свему према техничким прописима према врсти цеви, приложеним цртежима и упутствима Надзорног органа. У цену улази сав материјал са растуром, разношење цеви дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице, спуштање у ров на слој песка и спајање цеви. Плаћа се по m' комплетно монтираних цеви у зависности од пречника.
ПВЦ канализационе цеви
| Ø 160mm | m' | 48 |  | 0
3.2.01.04.02 | Ливено-гвоздени поклопци. Набака, транспорт и монтажа ливено-гвоздених поклопаца за шахтове 625мм , за класу оптерећења Ц250, за ревизионе силазе. Поклопац са оквиром се монтира на армирано бетонски прстен на врху шахта. Плаћа се по комаду комплетно монтираног поклопца. | ком | 4 |  | 0
3.2.01.04.03 | Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених пењалица MJ6.285. Плаћа се по комаду уграђених пењалица. | ком | 20 |  | 0
УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3.2.01.05.00 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО- БЕТОНСКИ РАДОВИ
3.2.01.05.01 | Израда округлих ревизионих силаза Ø100cm, од готових монтажних елемената од армираног водонепропусног бетона MБ40. У цену се рачуна: набавка, транспорт и монтажа готових бетонских прстенова за заједно са завршним конусним прстеном. Плаћа се по m' изведеног ревизионог окна са свим утрошцима материјала и радне снаге. | m' | 6.25 |  | 0
3.2.01.05.02 | Бетонирање доњих плоча ревизионих силаза. Набавка, транспорт, справљање, уградња и нега армираног бетона МБ 30 за израду доњих плоча ревизионих силаза. Монтажа и демонтажа оплате. Малтерисање дна цементним малтером у два слоја, са глaчањем другог слоја до црног сјаја. Све ове радове извести према важећим прописима Плаћа се по m³ уграђеног бетона. | m³ | 1.24 |  | 0
3.2.01.05.03 | Израда прстена од армираног бетона МБ30 унутрашњег пречника 62,5цм, за поклопац ревизионог окна. Плаћа се по комаду комплетно изведеног бетонског прстена. | ком | 4 |  | 0
3.2.01.05.04 | Мршав бетон МБ 15, дебљине 10.0 цм, испод доње плоче ревизионих силаза. Обрачун по m³ бетона. | m³ | 0.84 |  | 0
УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3.2.01.06.00 | ОСТАЛИ РАДОВИ
3.2.01.06.01 | Испитивање канализационих цеви на вододрживост према приложеном упутству. Плаћа се по m' испитаног цевовода. | m' | 48 |  | 0
3.2.01.06.02 | Геодетско снимање спољне фекалне канализације извршити по извршеном пријему канализације и то: положај ревизионих окана, њихова растојања (дужине деоница), пречник цеви по деоницама, коте дна ревизионих окана, као и коте дна и пречнике свих цеви које се појављују у ревизионом окну. Плаћа се по m' комплетно снимљене мреже. | m' | 48 |  | 0
3.2.01.06.03 | Испирање канала са одстрањивањем свих грубих предмета и прљавштине. Испирање се врши помоћу аутоцистерни. Плаћа се по m' канала. | m' | 48 |  | 0
3.2.01.06.04 | Израда споја на спољну канализациону мрежу. Плаћа се по комаду изведеног прикључка. | ком | 2 |  | 0
3.2.01.06.05 | Обезбеђење постојећих инсталација при затрпавању рова, у који се полажу канализационе цеви. Предлог обезбеђења постојећих инсталација дат је у детаљу. Плаћа се паушално. | пауш. | 2 |  | 0
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3.2.01. СПОЉНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА за објекат Б
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
3.2.01.01.00 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3.2.01.02.00 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3.2.01.03.00 | РАЗУПИРАЊЕ РОВА |  |  |  | 0
3.2.01.04.00 | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3.2.01.05.00 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО - БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3.2.01.06.00 | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  | 0
|  |  | УКУПНО (дин): |  | 0
ВРЕДНОСТ ПДВ-а |  |  |  |  | 0
УКУПНО ДИНАРА са ПДВ-ом |  |  |  |  | 0
3.2.02. СПОЉНА KИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА - прикључак објекта
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
3.2.02.01.00 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
3.2.02.01.01 | Обележавање трасе. Пре почетка радова извршити геодетско снимање трасе као и свих других објеката. Плаћа се по m' комплетно снимљене трасе. | m' | 135 |  | 0
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3.2.02.02.00 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
3.2.02.02.01 | Машински и ручни ископ рова у материјалу II и III категорије за полагање канализационе цеви. Ширина рова у дну дата је у табелама ископа. Дубина рова дата је у подужним профилима. Ископ извршити у свему према приложеним цртежима, техничким прописима и упутствима Надзорног органа. Бочне стране рова морају бити правилно одсечене, а дно рова фино испланирано са падом датим у пројекту. Приликом ископа земљу одбацити мин. 1м од ивице рова. Плаћа се по m³ ископаног земљишта у зависности од дубине рова.
0 - 2 m
| машински ископ 80% | m³ | 145.1 |  | 0
| ручни ископ 20% | m³ | 36.27 |  | 0
2 - 4 m
| машински ископ 80% | m³ | 3.88 |  | 0
| ручни ископ 20% | m³ | 1 |  | 0
3.2.02.02.02 | Планирање дна рова. Извршити фино планирање дна рова у свему према котама и падовима из подужних профила. Обрачун по m² . | m² | 111.95 |  | 0
3.2.02.02.03 | Набавка, транспорт и уграђивање песка испод (постељица), са стране и изнад цеви. После постављања цеви на постељицу и завршеног испитивања на водоиздржљивост, извршити затрпавање цеви до 10 цм испод цеви и изнад темена цеви. Насипање вршити ручно са истовременим подбијањем испод цеви и набијањем слојева ручним набијачима. Највећа величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 3мм. Плаћа се по m³ уграђеног песка у ров. | m³ | 37.29 |  | 0
3.2.02.02.04 | После завршеног испитивања канализације на вододрживост извршити ручно затрпавање рова. Затрпавање вршити природним шљунком или земљом (уколико је траса у зеленој површини) у слојевима од 30цм уз потпуно набијање и истовремено вађење подграде рова. Највећа величина зрна (комада) материјала за затрпавање не сме прећи границу од 30мм.Затрпавање рова почети тек по одобрењу Надзорног органа. Набијање вршити до збијености од 95% од лабораторијске збијености по Проктору. Плаћа се по m³ материјала уграђеног у ров.
| земља од ископа | m³ | 146.6 |  | 0
| природни шљунак | m³ | 23.62 |  | 0
3.2.02.02.05 | Израда слоја (дебљине 10 цм) од шљунка испод доњих плоча ревизионих силаза. Плаћа се по m³ уграђеног шљунка. | m³ | 1.05 |  | 0
3.2.02.02.06 | Материјал из ископа одвести на депонију коју назначи Надзорни орган. У цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо разастирање материјала по депонији. Плаћа се по m³ превезеног материјала (до 5км). | m³ | 39.62 |  | 0
3.2.02.02.07 | Црпљење воде из рова. Евентуалне подземне, атмосферске или воде другог порекла црпити из рова муљним пумпама потребног капацитета и техничке опремљености. Плаћа се по h рада пумпе. | h | 10 |  | 0
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3.2.02.03.00 | РАЗУПИРАЊЕ РОВА
3.2.02.03.01 | Разупурање рова. Разупирање извршити за дубине преко 1м' рова обострано, водећи рачуна да се разупирањем осигура несметан рад, сигурност радника и самог ископа. Подграђивање вршити паралелно са напредовањем ископа. Обрачун се врши по m² разупрте површине. дрвена подграда | m² | 438.62 |  | 0
УКУПНО РАЗУПИРАЊЕ РОВА: |  |  |  |  | 0
3.2.02.04.00 | МОНТАЖНИ РАДОВИ
3.2.02.04.01 | Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову канализационих цеви. Цеви пажљиво положити на претходно припремљену постељицу од песка и дотерати по правцу и нивелети према пројекту. Радове извести у свему према техничким прописима према врсти цеви, приложеним цртежима и упутствима Надзорног органа. У цену улази сав материјал са растуром, разношење цеви дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице, спуштање у ров на слој песка и спајање цеви. Плаћа се по m' комплетно монтираних цеви у зависности од пречника.
ПВЦ канализационе цеви
| Ø 125mm | m' | 36 |  | 0
| Ø 160mm | m' | 43 |  | 0
| Ø 200mm | m' | 56 |  | 0
3.2.02.04.02 | Набавка,транспорт и монтажа ливено-гвоздене канализационе цеви предвиђене на крајевима олучних вертикала у дужини од 2m изнад терена. Плаћа се по m‚ комплетно монтираних цеви у зависности од пречника.
| Ø 125mm | m1 | 8 |  | 0
3.2.02.04.03 | Набавка, транспорт и монтажа ЛГ олучњака са поклопцем и кофицом за муљ. Обрачун по комаду уграђеног олучњака.
| Ø 125mm | ком | 4 |  | 0
3.2.02.04.04 | Ливено-гвоздени поклопци. Набака, транспорт и монтажа ливено-гвоздених поклопаца за шахтове 625мм , за класу оптерећења Ц250, за ревизионе силазе. Поклопац са оквиром се монтира на армирано бетонски прстен на врху шахта. Плаћа се по комаду комплетно монтираног поклопца. | ком | 5 |  | 0
3.2.02.04.05 | Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених пењалица MJ6.285. Плаћа се по комаду уграђених пењалица. | ком | 30 |  | 0
3.2.02.04.06 | Набавка, транспорт и монтажа кaнала типа ACO XTRA DRAIN X100C или oдговарајуће, са решетком од композита за класу оптерећења D400. Плаћа се по м1 изведеног канала.
| канал | м1 | 6 |  | 0
| чеони поклопац | ком | 1 |  | 0
| чеони поклопац са изливом | ком | 1 |  | 0
УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3.2.02.05.00 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО- БЕТОНСКИ РАДОВИ
3.2.02.05.01 | Израда округлих ревизионих силаза Ø100cm, од готових монтажних елемената од армираног водонепропусног бетона MБ40. У цену се рачуна: набавка, транспорт и монтажа готових бетонских прстенова за заједно са завршним конусним прстеном. Плаћа се по m' изведеног ревизионог окна са свим утрошцима материјала и радне снаге. | m' | 8.9 |  | 0
3.2.02.05.02 | Бетонирање доњих плоча ревизионих силаза. Набавка, транспорт, справљање, уградња и нега армираног бетона МБ 30 за израду доњих плоча ревизионих силаза. Монтажа и демонтажа оплате. Малтерисање дна цементним малтером у два слоја, са глaчањем другог слоја до црног сјаја. Све ове радове извести према важећим прописима Плаћа се по m³ уграђеног бетона. | m³ | 1.55 |  | 0
3.2.02.05.03 | Израда прстена од армираног бетона МБ30 унутрашњег пречника 62,5цм, за поклопац ревизионог окна. Плаћа се по комаду комплетно изведеног бетонског прстена. | ком | 5 |  | 0
3.2.02.05.04 | Мршав бетон МБ 15, дебљине 10.0 цм, испод доње плоче ревизионих силаза. Обрачун по m³ бетона. | m³ | 1.05 |  | 0
3.2.02.05.05 | Бетонска постељица МБ30 од набијеног бетона у коју се полаже канал са решетком. | m³ | 1.2 |  | 0
УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3.2.02.06.00 | ОСТАЛИ РАДОВИ
3.2.02.06.01 | Испитивање канализационих цеви на вододрживост према приложеном упутству. Плаћа се по m' испитаног цевовода. | m' | 135 |  | 0
3.2.02.06.02 | Геодетско снимање спољне кишне канализације извршити по извршеном пријему канализације и то: положај ревизионих окана, њихова растојања (дужине деоница), пречник цеви по деоницама, коте дна ревизионих окана, као и коте дна и пречнике свих цеви које се појављују у ревизионом окну. Плаћа се по m' комплетно снимљене мреже. | m' | 135 |  | 0
3.2.02.06.03 | Испирање канала са одстрањивањем свих грубих предмета и прљавштине. Испирање се врши помоћу аутоцистерни. Плаћа се по m' канала. | m' | 135 |  | 0
3.2.02.06.04 | Израда споја на спољну канализациону мрежу. Плаћа се по комаду изведеног прикључка. | ком | 1 |  | 0
3.2.02.06.05 | Обезбеђење постојећих инсталација при затрпавању рова, у који се полажу канализационе цеви. Предлог обезбеђења постојећих инсталација дат је у детаљу. Плаћа се паушално. | пауш. | 1 |  | 0
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3.2.02. СПОЉНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА за објекат Б
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
3.2.02.01.00 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3.2.02.02.00 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3.2.02.03.00 | РАЗУПИРАЊЕ РОВА |  |  |  | 0
3.2.02.04.00 | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3.2.02.05.00 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО - БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3.2.02.06.00 | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  | 0
|  |  | УКУПНО (дин): |  | 0
ВРЕДНОСТ ПДВ-а |  |  |  |  | 0
УКУПНО ДИНАРА са ПДВ-ом |  |  |  |  | 0
3.2.03.СПОЉНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА-прикључак објекта
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
3.2.03.01.00 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
3.2.03.01.01 | Обележавање трасе. Пре почетка радова извршити геодетско снимање трасе као и свих других објеката. Плаћа се по m` комплетно снимљене трасе. | m | 50 |  | 0
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3.2.03.02.00 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
3.2.03.02.01 | Машински и ручни ископ рова у материјалу II и III категорије за полагање водоводних цеви. Ширина рова у дну дата је у табелама ископа. Дубина рова дата је у подужним профилима. Ископ извршити у свему према приложеним цртежима, техничким прописима и упутствима Надзорног органа. Бочне стране рова морају бити правилно одсечене, а дно рова фино испланирано са падом датим у пројекту. Приликом ископа земљу одбацити мин. 1m од ивице рова. Плаћа се по m³ ископаног земљишта у зависности од дубине рова.
0 - 2 м
| машински ископ | m³ | 49.78 |  | 0
| ручни ископ | m³ | 12.44 |  | 0
ископ за водомерни шахт ВшБ1 и ВшБ2
| машински ископ | m³ | 42.38 |  | 0
| ручни ископ | m³ | 10.6 |  | 0
НАПОМЕНА: Цеви за санитарне водоводе и хидрантску мрежу полажу се у заједнички ров (деоница од водомерног шахта до објекта).
3.2.03.02.02 | Планирање дна рова и дна шахта. Извршити фино планирање дна рова и дна шахта у свему према котама и падовима из подужних профила. Обрачун по m² . | m² | 58.64 |  | 0
3.2.03.02.03 | Набавка, транспорт и уграђивање песка испод, са стране и изнад цеви. После постављања цеви на постељицу и завршеног испитивања на водоиздржљивост извршити затрпавање цеви до 10cm испод цеви и изнад темена цеви. Насипање вршити ручно са истовременим подбијањем испод цеви и набијањем слојева ручним набијачима. Највећа величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 3mm. Плаћа се по m³ уграђеног песка у ров. | m³ | 10.4 |  | 0
3.2.03.02.04 | После завршеног испитивања на пробни притисак и насипања, извршити ручно затрпавање рова . Затрпавање вршити природним шљунком или земљом (уколико је траса у зеленој површини ) у слојевима од 30cm уз потпуно набијање и истовремено вађење подграде рова. Максимална величина зрна материјала за затрпавање не сме прећи гранулацију од 30mm. Затрпавање рова почети тек по одобрењу Надзорног органа. Набијање вршити до збијености од 95% од лаб.збијености по Проктору. У цену је урачунато претходно затрпавање ради осигурања цевовода при испитивању на пробни притисак. Плаћа се по m³ материјала уграђеног у ров.
| шљунак | m³ | 41.68 |  | 0
| земља од ископа | m³ | 36.9 |  | 0
3.2.03.02.05 | Израда тампон слоја (дебљине 10 цм) од шљунка испод доње плоче водомерног шахта. Плаћа се по m³ уграђеног шљунка. | m³ | 2.18 |  | 0
3.2.03.02.06 | Материјал из ископа и проширења за водомерни шахт одвести на депонију коју назначи Надзорни орган. У цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо разастирање материјала по депонији. Плаћа се по m³ превезеног материјала до 5км. | m³ | 51.28 |  | 0
3.2.03.02.07 | Снижавање нивоа евентуалне подземне, атмосферске или воде другог порекла у рова. Плаћа се по h рада на снижавању нивоа. | h | 10 |  | 0
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3.2.03.03.00 | РАЗУПИРАЊЕ РОВА
3.2.03.03.01 | Разупурање рова. Разупирање рова извршити за дубине преко 1м` обострано, водећи рачуна да се разупирањем осигура несметан рад, сигурност радника и самог ископа. Подграђивање вршити паралелно са напредовањем ископа. Грађа за подграду мора бити здрава и квалитетна. Обрачун се врши по m² разупрте површине. дрвена подграда | m² | 202.46 |  | 0
УКУПНО РАЗУПИРАЊЕ РОВА: |  |  |  |  | 0
3.2.03.04.00 | МОНТАЖНИ РАДОВИ
3.2.03.04.01 | Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову водоводних цеви по пројекту. Цеви пажљиво положити на претходно припремљену постељицу од песка и дотерати по правцу и нивелети према пројекту. Радове извести у свему према техничким прописима према врсти цеви, приложеним цртежима и упутствима Надзорног органа. У цену улази сав материјал са растуром, разношење цеви дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице, спуштање у ров на слој песка и спајање цеви. Плаћа се по m' комплетно монтираних цеви у зависности од пречника.
ПЕ цеви за радне притиске 16 бара
| Ø63mm (DN50) | m' | 36 |  | 0
| Ø75mm (DN65) | m' | 0 |  | 0
| Ø90mm (DN80) | m' | 49.2 |  | 0
3.2.03.04.02 | Ливено-гвоздени фазонски комади за НП 16 бара. Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову. Монтажу извести према шеми монтаже (чворова). Све спојеве на прирубницу изведене ван шахтова, после завршеног испитивања на пробни притисак, премазати битуменом. Плаћа се по kg комплетно монтираног фазонског комада. | kg | 266 |  | 0
3.2.03.04.03 | Затварачи ОКЗ. Набавка, транспорт и уградња затварача са точком за уградњу у шахт и са уградбеном гарнитуром за монтажу ван шахта, за радни притисак од 10 бара. После извршене монтаже, затвараче прегледати и испитати по пропису. Све радове извести према пројекту, важећим прописима за ову врсту радова и упутствима Надзорног органа. Плаћа се по комаду комплетно монтираног затварача у зависности од пречника.
| Ø80mm + UG. (прикључак на спољни водовод) | ком | 2 |  | 0
| Ø50mm | ком | 4 |  | 0
| Ø40mm са славином за испуст | ком | 2 |  | 0
| Ø40mm | ком | 2 |  | 0
| хватач нечистоће Ø50mm | ком | 2 |  | 0
| хватач нечистоће Ø40mm | ком | 2 |  | 0
3.2.03.04.04 | Набавка, транспорт и уградња
водомера у водомерном шахту.
Плаћа се по комаду комплетно
уграђеног водомера.
| водомер Ø50mm | ком | 2 |  | 0
водомерна гарнитура Ø40mm (са
| припадајућим фазонским комадима) | ком | 2 |  | 0
3.2.03.04.05 | ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ НП 16 бара Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову. Монтажу извести према шеми чворова. Обрачун по комаду комплетно изведено.
| ТУЉАК ДН 90 | ком | 4 |  | 0
| ТУЉАК ДН 75 | ком |  |  | 0
| ТУЉАК ДН 63 | ком | 2 |  | 0
3.2.03.04.06 | Ливено-гвоздени поклопац. Набака, транспорт и монтажа ливено-гвозденог поклопца за пројектовани водомерни шахт за класу оптерећења Ц250. Монтажу извести према пројекту и упутству Надзорног органа. Плаћа се по комаду уграђеног поклопца. | ком | 2 |  | 0
3.2.03.04.07 | Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених пењалица ДИН1212. Плаћа се по комаду уграђених пењалица. | ком | 16 |  | 0
УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3.2.03.05.00 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ
3.2.03.05.01 | Мршав бетон МБ15, дебљине 10cm, испод доње плоче шахта.Обрачун по m3. | m³ | 1.59 |  | 0
3.2.03.05.02 | Израда горње, доње плоче и зидова шахтова бетонирањем на лицу места, од армираног бетона МБ30, водонепропустљивости В-4 и отпорности на мраз М-150. Обрачун по m3. | m³ | 15.69 |  | 0
3.2.03.05.03 | Бетонирање анкер блокова за цеви и фазонске комаде бетоном МБ15, у склопу доње плоче и на хоризонталним и вертикалним преломима водовода.Обрачун по m3. | m³ | 0.3 |  | 0
3.2.03.05.04 | Бетонско гвожђе. Позиција обухвата набавку, исправљање, сечење и савијање као и везивање арматуре . Плаћа се по kg уграђеног гвожђа.
| Б - 500 | kg | 1725.9 |  | 0
3.2.03.05.05 | Набавка, транспорт и монтажа прстена од армираног бетона MB30 унутрашњег пречника 62.5cm за поклопац ревизионог окна. Плаћа се по комаду комплетно изведеног бетонског прстена. | ком | 3 |  | 0
3.2.03.05.06 | Израда хидроизолације (на бази битумена и каучука) бетонских површина које су у контакту са земљом, изводи се у два слоја. Плаћа се по m² готове, заштићене површине, а у цену улази набавка свог материјала, транспорт и рад на лицу места. | m² | 91.02 |  | 0
УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3.2.03.06.00 | ОСТАЛИ РАДОВИ
3.2.03.06.01 | Испитивање цевовода. После завршене монтаже цевовод испитати на пробни притисак према приложеном упутству. Плаћа се по m' цевовода без обзира на пречник. | m' | 85.2 |  | 0
3.2.03.06.02 | Испирање и дезинфекција цевовода. После завршеног испитивања на пробни притисак и пријема мреже (цевовода), извршити дезинфекцију цевовода према приложеном упутству водовода. Плаћа се по m' дезинфикованог цевовода. | m' | 85.2 |  | 0
3.2.03.06.03 | Снимање изведеног стања. Након комплетно завршене монтаже водоводне мреже извршити геодетско снимање цевовода, хидраната, шахтова, кућних прикључака и других објеката на мрежи. Плаћа се по m' снимљеног цевовода. | m' | 85.2 |  | 0
3.2.03.06.04 | Обезбеђење постојећих инсталација при затрпавању рова, у који се полажу водоводне цеви. Предлог обезбеђења постојећих инсталација дат је у детаљу. Плаћа се паушално. | pauš. | 2 |  | 0
3.2.03.06.05 | Израда прикључка на спољну водоводну мрежу. Прикључак је пречника PE DN90mm, дужине према графичкој документацији. Прикључeње се предвиђа на уличну водоводну мрежу . На месту прикључка на уличној мрежи, предвиђени је ЛГ Ткомад и два фланш адаптера пречника према графичкој документацији. Т комад и фланш адаптери су дати кроз позцију ЛГ фазонских комада. Плаћа се по комаду прикључка. | ком | 2 |  | 0
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3.2.03.СПОЉНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА-прикључак објекта
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
3.2.03.01.00 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3.2.03.02.00 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3.2.03.03.00 | РАЗУПИРАЊЕ РОВА |  |  |  | 0
3.2.03.04.00 | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3.2.03.05.00 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3.2.03.06.00 | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  | 0
УКУПНО ДИНАРА без ПДВ-а |  |  |  |  | 0
ВРЕДНОСТ ПДВ-а |  |  |  |  | 0
УКУПНО ДИНАРА са ПДВ-ом |  |  |  |  | 0

## 3.2.04.
ПРЕДМЕР РАДОВА
СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НИШ-ОБЈЕКАТ Б
ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
3.2.04. ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
3.2.04.01.00 | КАНАЛИЗАЦИЈА
3.2.04.01.01 | МОНТАЖНИ РАДОВИ
3.2.04.01.01.01. | Извршити набавку, транспорт и монтажу пластичних трослојних ПП канализационих цеви, са свим одговарајућим фазонским деловима. Цеви у инсталационим шахтовима и подплафонском разводу фиксирати челичним шелнама са гуменим улошком. Сва потребна штемовања и пробијања зидова од опеке и бетона не плаћају се одвојено већ су обухваћена ценом дужног метра цеви, заједно са зидраском обрадом отвора по проласку цеви. Недовршене делове мреже, везе за вертикале или санитарне објекте до њиховог уграђивања затворити привременим чеповима одговарајућег пречника. Све комплет завршено, спремно за употребу плаћа се по дужном метру монтиране и испитане мреже мерено по осовини цеви.
| Ø 110 | м1 | 553 |  | 0
| Ø 75 | м1 | 696.25 |  | 0
| Ø 50 | м1 | 349.1 |  | 0
3.2.04.01.01.02. | Набавка, транспорт и монтажа тврдих пластичних канализационих цеви од ПВЦ-a које се уграђују у постојећем инсталационом каналу и простору подрума. Цеви у инсталационим каналима фиксирати на сваком муфу челичним шелнама са гуменим улошком. Сва потребна штемовања и пробијања подних плоча , као и обрада и затварање (испуна) отвора након монтаже цевовода, не плаћају се одвојено већ су обухваћена ценом дужног метра цеви. Обрачунава се и плаћа по m1 монтиране мреже, мерено по осовини цеви и фазонских комада.
| Ø 110 | m1 | 80 |  | 0
| Ø 160 | m1 | 154.5 |  | 0
3.2.04.01.01.03. | Набавка , транспорт и монтажа вентилационих глава или вентилационих решетки од поцинкованог лима на крову објекта, на крајевима фекалних вертикала. Приликом монтаже вентилационих глава или решетки посебну пажњу обратити на опшивање отвора на крову за пролаз фекалних вертикала. Плаћа се по монтираном комаду вентилационе главе или вентилационе решетке.
вентилационе главе
| Ø 125 | ком | 4 |  | 0
| Ø 160 | ком | 0 |  | 0
| вентилационе решетке | ком | 39 |  | 0
| санитарни дозрачник Ø75 | ком | 2 |  | 0
3.2.04.01.01.04. | Набавка, транспорт и монтажа ручне крилне пумпе Ф32 изнад јама у машинским просторијама. Јединичном ценом је обухваћена и комплетна инсталација за "наливање" пумпе водом, пре почетка рада. Плаћа се по монтираном комаду пумпе спремне за рад. | ком | 1 |  | 0
3.2.04.01.01.05. | Набавка, транспорт и монтажа "дрен" канализационе пумпе Ф32 за Q= 1 л/с и H=5м, P=0,5kW за расхладну јаму.Пумпа је монтирана тако да воду из јаме пребацује у канализациону мрежу и предвиђена је са аутоматиком и затварачима (неповратни вентили и затварач ø 32) потрeбним за исправно функционисање. Плаћа се по монтираном комаду комплет пумпе са опремом спремне за рад. | ком | 1 |  | 0
УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3.2.04.01.02 | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
3.2.04.01.02.01 | Набавка, транспорт и монтажа решетке од челичног лима димензија 1.0 x 1.0 м. за расхладну јаму у машинској просторији, и за јаму на изласку инсталационе галерије, заједно са челичним Л профилима за налегање . Плаћа се по комаду. | ком. | 3 |  | 0
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3.2.04.01.03 | ОСТАЛИ РАДОВИ
3.2.04.01.03.01 | Испитивање канализационе мреже на непропустљивост спојева и дате падове у свему према приложеном упутству. Плаћа се по m1 испитане инсталације. | m1 | 1752.85 |  | 0
3.2.04.01.03.02 | Испирање комплетне канализационе мрeже у објекту са одстрањивањем свих грубих предмета и прљавштине. Плаћа се по m' канала. | m1 | 1752.85 |  | 0
3.2.04.01.03.03 | Израда елабората изведеног стања након комплетно завршених хидротехничких инсталација у објекту. Плаћа се по комаду. | ком | 1 |  | 0
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3.2.04.01. КАНАЛИЗАЦИЈА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
3.2.04.01.01. | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3.2.04.01.02. | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3.204.01.03. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  | 0
|  | УКУПНО (дин): |  |  | 0
3.2.04.02.00. | ВОДОВОД
3.2.04.02.01. | МОНТАЖНИ РАДОВИ
3.2.04.02.01.01. | Извршити набавку, транспорт и монтажу челично поцинкованих водоводних цеви са свим одговарајућим фитинзима, за главне хоризонталне разводе по плафону сутерена. Цеви за зидове морају бити причвршћене двоструким обујмицама на сваких 1,5-2,0 м. Цеви кроз конструкцију морају бити премазане једанпут битулитом, затим битуменом и обавијене битуминизираном јутом. Сва потребна штемовања и пробијања зидова од опеке и бетона не плаћају се одвојено већ су обухваћена ценом дужног метра цеви. Развод у зиду обавезно изоловати "декородал" траком или филцом, тако да се избегне сваки додир са малтером. Целокупна водоводна инсталација пре затварања жљебова и малтерисања мора бити испитана на притисак од 12 бара према важећим прописима. Обрачунава се и плаћа по метру дужном монтиране водоводне цеви.
| Ø 65 | м1 | 105 |  | 0
| Ø 50 | м1 | 12 |  | 0
| Ø 32 - потисни вод из подстанице | м1 | 11 |  | 0
3.2.04.02.01.02 | Извршити набавку, транспорт и монтажу пластичних полипропиленских водоводних цеви, и одговарајућих фитинга, који ће се употребити за израду унутрашњих инсталација водовода .Сви отвори на мрежи морају бити прописано затворени чеповима пре уграђивања арматура. На пролазу водоводне инсталације кроз зид она се не сме фиксирати (узидати), већ се мора оставити слободан простор око цеви минимум 2цм. Дужним метром цеви су обухваћена сва потребна штемовања и пробијања зидова. Обрачунава се и плаћа по метру дужном монтиране водоводне цеви.
| ПП 63 (Ø50) | м1 | 67.41 |  | 0
| ПП 50 (Ø40) | м1 | 29.85 |  | 0
| ПП 40 (Ø32) | м1 | 15 |  | 0
| ПП 32 (Ø25) | м1 | 227 |  | 0
| ПП 25 (Ø20) | м1 | 917.45 |  | 0
| ПП 20 (Ø15) | м1 | 1131.9 |  | 0
3.2.04.02.01.03 | Извршити набавку, транспорт и монтажу месинганих равних пропусних вентила са огранком за пражњење мреже. Плаћа се по комаду монтираног вентила.
| Ø 50 | ком | 6 |  | 0
| Ø 20 | ком | 2 |  | 0
| Ø 15 | ком | 2 |  | 0
3.2.04.02.01.04 | Извршити набавку, транспорт и монтажу пропусних вентила са точком на местима датим пројектом. Плаћа се по комаду монтираног вентила.
| Ø 50 | ком | 4 |  | 0
3.2.04.02.01.05 | Извршити набавку, транспорт и монтажу пропусних вентила за узидање са капом на местима датим пројектом. Плаћа се по комаду монтираног вентила.
| ПП25 ( Ø20 ) | ком | 168 |  | 0
| ПП20 ( Ø15 ) | ком | 448 |  | 0
3.2.04.02.01.06 | Извршити набавку, транспорт и монтажу угаоних "ЕК" вентила. Плаћа се по комаду монтираног вентила.
| Ø 15 | ком | 388 |  | 0
3.2.04.02.01.07 | Извршити набавку и монтажу термичке изолације типа Armaflex или одговарајуће. на водоводној мрежи у слободним просторима. Обрачунава се и плаћа по м1
| Ø 63 | м1 | 122.21 |  | 0
| Ø 50 | м1 | 38.35 |  | 0
| Ø 40 | м1 | 17.8 |  | 0
| Ø 32 | м1 | 285.7 |  | 0
| Ø 25 | м1 | 511.55 |  | 0
| Ø 20 | м1 | 66.75 |  | 0
3.2.04.02.01.08 | Извршити набавку, транспорт и монтажу зидног пожарног хидранта ø52 мм са млазницом, цревом од тревире дужине 15м и угаоним вентилом 2" уграђеног у металну кутију. Кутија мора бити видно обојена и са кључем. Плаћа се по комаду монтираног хидранта. | ком | 20 |  | 0
3.2.04.02.01.09 | Испорука и монтажа индивидуалних водомера спремних за даљинско очитавање. Плаћа се по комаду комплет монтираног водомера. | ком | 84 |  | 0
3.2.04.02.01.10 | Испорука и монтажа ормарића за смештај контролних водомера и припадајуће арматуре:
| 720 х 1150 х 250 мм (за смештај 4 водомера) | ком | 14 |  | 0
| 720 х 900 х 250 мм (за смештај 3 водомера) | ком | 6 |  | 0
| 720 х 650 х 250 мм (за смештај 2 водомера) | ком | 5 |  | 0
УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3.2.04.02.02 | ОСТАЛИ РАДОВИ
3.2.04.02.02.01 | Извршити испирање и испитивање монтиране водоводне мреже на пробни притисак према датим упутствима. Потребну количину воде за испитивање обезбеђује Извођач. Обрачунава се и плаћа по метру дужном цевовода. | м1 | 2505.61 |  | 0
3.2.04.02.02.02 | Извршити дезинфекцију монтиране и испитане водоводне мреже у објекту према важећим прописима. Обрачунава се и плаћа по метру дужном цевовода. | м1 | 2505.61 |  | 0
3.2.04.02.02.03 | После извршене дезинфекције извршити испитивање узорака воде из новомонтиране водоводне мрeже у хигијенском заводу - на исправност за пиће. Плаћа се по испостављеном рачуну. | ком | 2 |  | 0
3.2.04.02.02.04 | По завршеним радовима на инсталацијама, монтирању уређаја и опреме и извршеним испитивањима водоводне мреже извршити мерење притиска на хидрантима од стране овлашћеног предузећа. Плаћа се по испостављеном рачуну. | ком | 2 |  | 0
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
03.2.04.02. ВОДОВОД РЕКАПИТУЛАЦИЈА
3.2.04.02.01. | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3.2.04.02.02. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  | 0
|  |  | УКУПНО (дин): |  | 0
3.2.04.03. | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
3.2.04.03.01 | Извршити набавку, транспорт и монтажу ВЦ комплета, I класе, и то: клозетску шољу, клозетску даску са поклопцем од пуне пластике, снабдевену са доње стране са најмање два гумена одбојника, ниски испирач повезан са шољом пластичном цеви ø32 мм са обујмицом и гуменим одбојником,и четком за ВЦ шољу Плаћа се по монтираном комаду.
| доњи одвод | ком | 107 |  | 0
3.2.04.03.02 | Извршити набавку, транспорт и монтажу држача роло тоалет папира, I класе. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 107 |  | 0
3.2.04.03.03 | Извршити набавку, транспорт и монтажу комплет умиваоника од фајанса, I класе. Шкољка мора бити снабдевена отвором за одвод, преливом и чепом за затварање одводног отвора. Испод шкољке монтирати хромирани сифон и спојити га са канализацијом. Спој прекрити никлованом розетном. Качење и фиксирање извршити путем жабица или шрафова уз претходну уградњу пластичних типлова. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.
| стандардни умиваоници дим.55*46 цм | ком | 85 |  | 0
| пиколо умиваоници | ком | 24 |  | 0
3.2.04.03.04 | Извршити набавку, транспорт и монтажу никловане једноручне батерије за топлу и хладну воду за умиваоник, I класе. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.
| стојећа славина за топлу и хладну воду | ком | 85 |  | 0
| зидна славина за хладну воду | ком | 24 |  | 0
03.1.04.03.05 | Извршити набавку, транспорт и монтажу фазетрираног огледала вел.60/40 цм изнад умиваоника . Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 109 |  | 0
03.1.04.03.06 | Извршити набавку, транспорт и монтажу стакленог етажера на хромираним носачима изнад умиваоника, I класе. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 109 |  | 0
03.1.04.03.07 | Извршити набавку, транспорт и монтажу никлованог држача пешкира поред умиваоника, I класе. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 109 |  | 0
03.1.04.03.08 | Извршити набавку, транспорт и монтажу подних сливника са уграђеним сифоном и решетком од месинганог лима са мет. хромираном површином. Испод и око сливника извести хидроизолацију и повезати је са хидроизолацијим пода. Плаћа се по комаду монтираног сливника.
| ø50 | ком | 86 |  | 0
| ø50 хоризонтални | ком | 2 |  | 0
| ø50 хоризонтални - суви | ком | 20 |  | 0
3.2.04.03.09 | Извршити набавку, транспорт и монтажу акрилне каде, I класе, димензија 160 х70 цм. Уз каду се дају: челични носач каде за уградњу, одливни вентил, преливно колено, цев за везу одливног и преливног колена на подну ливену решетку. Пре уграђивања прикључка, шлиц у поду и отвор за решетку добро очистити и премазати два пута врућим битуменом. Заливање шлица и отвора око решетке извршити цементним малтером. Пре предаје од стране извођача када се мора заштитити одговарајућим дрвеним поклопцем, а одлив затворити чепом и лепљивом хартијом. Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду. | ком | 83 |  | 0 | 0
3.2.04.03.10 | Извршити набавку, транспорт и монтажу зидне батерије за каду и туш каду , са шипком за фиксирање туша и ручним тушем. Батерија и пратећа опрема су I класе. Плаћа се по монтираном комаду.
| зидна батерија за каде | ком | 83 |  | 0
3.2.04.03.11 | Извршити набавку, транспорт и монтажу сапуњаре за каду и туш каду са држачем за излаз из каде,I класе. Плаћа се по монтираном комаду. | ком | 83 |  | 0
3.2.04.03.12 | Извршити набавку, транспорт и монтажу металног држача пешкира код каде и туш каде, I класе. Плаћа се по монтираном комаду. | ком | 83 |  | 0
3.2.04.03.13 | Извршити набавку, транспорт и монтажу трокадера, I класе, који се састоји од: керамичке шоље са доњим одводом и никлованом покретном решетком, високомонтажног водокотлића и батерије за топлу и хладну воду. Извршити повезивање на водовод и канализацију. Плаћа се по монтираном комаду. | ком | 2 |  | 0
3.2.04.03.14 | Извршити набавку, транспорт и монтажу чесменске шоље - виндабоне у простору топлотне подстанице. Плаћа се по монтираном комаду. | ком | 1 |  | 0
3.2.04.03.15 | Извршити набавку, транспорт и монтажу месинганих холендер славина, на места дата пројектом. Плаћа се по монтираном комаду.
| Ø 20 - код виндабоне | ком | 1 |  | 0
| Ø 15 - за судо машине | ком | 83 |  | 0
| Ø 15 - за веш машине | ком | 83 |  | 0
| Ø 15 - за заливање | ком | 4 |  | 0
3.2.04.03.16 | Набавка, транспорт и монтажа никлованог сифона ø25 мм за прикључак одвода машине за прање веша и судова, на местима датим пројектом. Сифони су I класе. Плаћа се по монтираном комаду. | ком | 166 |  | 0
3.2.04.03.17 | Извршити набавку, транспорт и монтажу акумулационог електричног бојлера са повезивањем на инсталације водовода и електрике. Бојлер мора имати емајлирани казан, као тип произвођача Металац, Терморад, Горење или одговарајуће. Бојлер мора да има сигурносни вентил, I класе. Плаћа се по монтираном комаду.
| 80л-вертикални | ком | 82 |  | 0
| 80л-хоризонтални | ком | 2 |  | 0
03.1.04.03.18 | Извршити набавку и монтажу никлованих вратанаца димензија 30х30цм за уградњу на местима ревизионих комада. Вратанца анкеровати у зид. Обрачунава се према комаду уграђених отвора. | ком | 215 |  | 0
3.2.04.03.19 | Извршити набавку и монтажу сифона, Ø 50мм за повезивање потисног канализационог вода из подстанице на канализацију у објекту . Обрачунава се према комаду . | ком | 1 |  | 0
УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ: |  |  |  |  | 0
3.2.04.- ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ Б
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
3.2.04.01.00. | ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  | 0
3.2.04.02.00. | ВОДОВОД |  |  |  | 0
3.2.04.03.00. | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ |  |  |  | 0
УКУПНО ДИНАРА без ПДВ-а |  |  |  |  | 0
ВРЕДНОСТ ПДВ-а |  |  |  |  | 0
УКУПНО ДИНАРА са ПДВ-ом |  |  |  |  | 0

## ЗБИРНА
НИШ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ Б
ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОБЈЕКАТ Б
3.2.01. | СПОЉНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА | 0
3.2.02. | СПОЉНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА | 0
3.2.03. | СПОЉНИ ВОДОВОД - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА | 0
3.2.04. | ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ | 0
УКУПНО ДИНАРА без ПДВ-а |  | 0
ВРЕДНОСТ ПДВ-а |  | 0
УКУПНО ДИНАРА са ПДВ-ом |  | 0