## PREDMER САО4 НИШ
ПРЕДМЕР РАДОВА
3.3. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ПРОЈЕКАТ ОДВОДЊАВАЊA САОБРАЋАЈНИЦЕ САО4 У СТАМБЕНОМ КОМПЛЕКСУ У НИШУ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
3.3.00 | КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА
3.3.01. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
3.3.01.01. | Обележавање трасе. Пре почетка радова извршити геодетско снимање трасе као и свих других објеката. Обрачун паушално. | м1 | 133 |  | 0
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3.3.02.00 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
3.3.02.01. | Машински и ручни ископ рова у материјалу III и IV категорије за полагање канализационих цеви. Ископ извршити у свему према приложеним цртежима, техничким прописима и упутствима Надзорног органа. Плаћа се по м³ ископаног земљишта у зависности од дубине рова.
0 - 2 м
| машински ископ 80% | м³ | 139.89 |  | 0
| ручни ископ 20% | м³ | 34.97 |  | 0
2 - 4 м
| машински ископ 80% | м³ | 11.56 |  | 0
| ручни ископ 20% | м³ | 2.92 |  | 0
3.3.02.02. | Планирање дна рова у свему према котама и падовима из подужних профила. Обрачун по м² . | м2 | 112.2 |  | 0
3.3.02.03. | Набавка, транспорт и уграђивање песка испод, са стране и изнад цеви. по целој ширини рова осим код спојева. Плаћа се по м³ уграђеног песка у ров. | м³ | 67.12 |  | 0
3.3.02.04. | После завршеног испитивања канализације на вододрживост извршити ручно затрпавање рова. Затрпавање вршити природним шљунком или земљом (уколико је траса у зеленој површини) у слојевима од 30цм уз потпуно набијање и истовремено вађење подграде рова. Највећа величина зрна (комада) материјала за затрпавање не сме прећи границу од 30мм.Затрпавање рова почети тек по одобрењу Надзорног органа. Набијање вршити до збијености од 95% од лабораторијске збијености по Проктору. Плаћа се по m³ материјала уграђеног у ров.
| затрпавање шљунком | м³ | 115.11 |  | 0
3.3.02.05. | Израдаслоја (д10цм) шљунка испод доњих плоча ревизионих силаза.Плаћа се по м³ уграђеног шљунка. | м³ | 0.65 |  | 0
3.3.02.06. | Одвоз материјала из ископа на депонију. У цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо разастирање материјала по депонији. Плаћа се по м³ превезеног материјала. | м³ | 189.44 |  | 0
3.3.02.07. | Црпљење воде из рова. Евентуалне подземне воде црпити из рова муљним пумпама потребног капацитета и техничке опремљености. Плаћа се паушално. | пауш.
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3.3.03.00. | РАЗУПИРАЊЕ РОВА
3.3.03.02.01. | Разупурање рова. Разупирање извршити по целој дубини рова обострано.Обрачун се врши по м² разупрте површине. Метална подграда | м2 | 427.66 |  | 0 |  | 7
УКУПНО РАЗУПИРАЊЕ РОВА: |  |  |  |  | 0
3.3.04.00. | МОНТАЖНИ РАДОВИ
3.3.04.01. | ТПЕ ЦЕВИ Набавка, транспорт и монтажа полиетиленских цеви велике густине ПЕХД 100, НП6 бара, са припадајућим фазонским комадима. Цеви се међусобно спајају сучеоним заваривањем, а веза цеви са ЛГ фазонским комадима је помоћу тзв. растављиве везе помоћу слободне прирубнице и одговарајућих полиетиленских елемената и заптивног прстена. Монтажу извршити на припремљену постељицу од песка у свему према важећим техничким прописима и препорукама произвођача. Обрачун по м1 комплетно уграђене цеви.
| DN315 | м1 | 95 |  | 0
3.3.04.02. | Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову ПВЦ канализационих цеви. Цеви пажљиво положити на претходно припремљену постељицу од песка и дотерати по правцу и нивелети према пројекту. Радове извести у свему према техничким прописима према врсти цеви, приложеним цртежима и упутствима Надзорног органа. У цену улази сав материјал са растуром, разношење цеви дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице, спуштање у ров на слој песка и спајање цеви. Плаћа се по m' комплетно монтираних цеви у зависности од пречника.
| Ø160 (сливничке везе) | m' | 40 |  | 0
3.3.04.03. | Ливено-гвоздени поклопци. Набавка, транспорт и монтажа ливено-гвоздених поклопаца са рамом, за новопројектоване шахтове 625mm, носивости D400. Плаћа се по комаду комплетно монтираног поклопца. | ком | 4 |  | 0
3.3.04.04. | Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених пењалица ДИН1212. Плаћа се по комаду уграђених пењалица. | ком | 31 |  | 0
3.3.04.05. | Армирано бетонски сливник Ø450 са једном сливничком решетком. У цену улази набавка, транспорт и монтажа тела сливника од армираног бетона MB30 и сливничке решетке од модуларног лива, носивости D400. Сливник се на ревизиони силаз повезује преко сливничке везе од ПВЦ цеви и сифона справљеног од два лука 45. Плаћа се по комаду комплетно монтираног сливника.
| тело сливника са решетком тип Т1 | ком | 4 |  | 0
3.3.04.06. | Армирано бетонски сливник Ø450 са дуплом сливничком решетком. У цену улази набавка, транспорт и монтажа тела сливника од армираног бетона MB30 и дупле сливничке решетке од модуларног лива, носивости D400. Сливник се на ревизиони силаз повезује преко сливничке везе од ПВЦ цеви и сифона справљеног од два лука 45. Плаћа се по комаду комплетно монтираног сливника.
| тело сливника са решетком тип Т3 | ком | 2 |  | 0
УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3.3.03.00. | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ
3.3.05.01. | Израда округлих ревизионих силаза Ø100cm од готових монтажних елемената од армираног водонепропусног бетона MБ40. У цену се рачуна: набавка, транспорт и монтажа готових бетонских прстенова. Плаћа се по м` изведеног ревизионог окна. | м1 | 9.1 |  | 0
3.3.05.02. | Бетонирање доњих плоча и кинета ревизионих силаза. Плаћа се по м³ уграђеног бетона. | м³ | 1 |  | 0
3.3.05.03. | Израда прстена од армираног бетона МБ30 унутрашњег пречника 62,5cm, за поклопац ревизионог окна. Плаћа се по комаду комплетно изведеног бетонског прстена. | ком | 4 |  | 0
3.3.05.04. | Мршав бетон МБ 15, дебљине 10 цм, испод доње плоче ревизионих силазаи сливника .Плаћа се по м3.
| ревизиони силази | м³ | 0.65 |  | 0
| сливници | м³ | 0.65 |  | 0
3.3.05.05. | Израда АБ доње плоче и растеретног прстена за сливнике. Набавка, транспорт и уградња доње плоче и растеретног прстена типског сливника од бетона МБ30. Плаћа се по комаду комплетно изведене плоче. | ком. | 6
УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3.3.06.00. | ОСТАЛИ РАДОВИ
3.3.06.01. | Испитивање канализационих цеви на вододрживост према приложеном упутству. Плаћа се по м` испитаног цевовода. | м' | 135 |  | 0
3.3.06.02. | Испирање канала са одстрањивањем свих грубих предмета и прљавштине. Плаћа се по м` канала. | м' | 135 |  | 0
3.3.06.05. | Геодетско снимање канализације извршити по извршеном пријему, и то: положај ревизионих окана, њихова растојања (дужине деоница), пречник цеви по деоницама, коте дна ревизионих окана, као и коте дна и пречнике свих цеви које се појављују у ревизионом окну. Плаћа се по m' комплетно снимљене мреже. | м' | 135 |  | 0
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
КАНАЛИЗАЦИЈА - ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
3.3.01.00 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3.3.02.00 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3.3.03.00. | РАЗУПИРАЊЕ РОВА |  |  |  | 0
3.3.04.00. | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3.3.03.00. | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3.3.06.00. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  | 0
| УКУПНО без ПДВ-а (дин): |  |  |  | 0
|  | ПДВ 20%: |  |  | 0 | 0
| УКУПНО са ПДВ-ом(дин): |  |  |  | 0