## Cover
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
Accessibility_Municipal building Babušnica
Приступачност-зграда Општине Бабушница

## 1.Archutectural Works
Accessibility_Municipal building Babušnica/ Приступачност-зграда Општине Бабушница
Section: A. Architectural Works / Архитектонски радови
No. / бр | Tech. Specs Ref. / Реф. ставка у тех. спец. | Description of works | Opis radova | Unit / J.M. | QTY / KOЛ | Unit Rate (RSD) / Цена по јединици мере (RSD) | Amount (RSD) / Укупно (RSD)
I |  | ADJUSTING THE ENTRANCE / ПРИЛАГОЂАВАЊЕ УЛАЗА
A I.1 | 2.12 2.13.1 | Repair of the floor coverings after stairlift platform installation | Поправак подне облоге након монтаже косе степенишне платформе | flat rate/ паушал | 1 |  | 0
II |  | TOILET ADJUSTMENT / ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ТОАЛЕТА
A II.1 | 2.18 | Dissmantling and transport to landfill of the existing internal doors and associated frames, up to 2.00 m² in size. | Демонтажа врата са штоком ca одвожењем на депонију. Димензије врата до 2.00 m². | pcs / ком | 6 |  | 0
A II.2 | 2.18 | Careful disassembly and removal of existing sanitary block partitions | Пажљива демонтажа и уклањање постојећих фиксних преграда санитарног блока | m² | 8.19 |  | 0
A II.3 | 2.18 | Careful expansion of the door opening in the brick wall d = 25cm | Пажљиво проширење отвора за врата у зиду од опеке д=25цм | m² | 1.05 |  | 0
A II.4 | 2.18 | Demolishing and transport to landfill of existing floor finish elements and of all layers to the RC Slab. | Рушење постојећег пода у тоалету и свих слојева подлоге до бетонске конструкције пода, са одвожењем шута на депонију. | m² | 14.88 |  | 0
A II.5 | 2.18 | Demolishing and transport to landfill of existing wall tiles in toilet. | Обијање постојећих керамичких плочица са зидова у купатилу са oдвожењем шута на депонију. | m² | 69.64 |  | 0
A II.6 | 2.4.1 | Supply, delivery and installation of plasterboard lining at the units of concealed cisterns and plumbing installations. Provide vapour - resistant plasterboard. | Набавка, транспорт и монтажа влагоотпорних гипскартонских плоча за облагање уградног водокотлића и инсталација водовода и канализације. | m² | 5.85 |  | 0
A II.7 | 2.5 | Purchase, material transport and mounting of suspended ceilings made of standard monolith gypsum-coardboards. Suspension height h~30cm. | Набавка, транспорт материјала и монтажа спуштених плафона израђених од стандардних монолитних гипс-картонских плоча Висина спуштања 3 ~ 20цм. | m² | 14.88 |  | 0
A II.8 | 2.2.4 | Supply and delivery of materials and construction of cement liner/ drop layer, 3-5cm thick. | Набавка, транспорт и израда цементне кошуљице/ слоја за пад, дебљине d=3-5cm. | m² | 14.88 |  | 0
A II.9 | 2.3.2 | Supply and delivery of materials and waterproofing of toilets. | Набавка и транспорт материјала и хидроизолација тоалета. | m² | 14.88 |  | 0
A II.10 | 2.13.2 | Wall tilling at the toilet up to the 2.20m hight. Allow for supply, delivery and installation of I class tiles. | Набавка, транспорт и облагање зидова керамичким плочицама у тоалету до висине h=2.20m. | m² | 26.62 |  | 0
A II.11 | 2.13.1 | Floor tilling at the toilet. Allow for supply, delivery and installation of I class anti-slip tiles. | Набавка, транспорт и полагање подова керамичким плочицама на поду тоалета. | m² | 14.1 |  | 0
A II.12 | 2.7 | Supply, delivery and installation of PVC doors without threshold. Reffer to drawing for position and dimensions of the doors. | Набавка, транспорт и уградња једнокрилних PVC врата са штоком. Позицију и димензије проверити у цртежу. | pcs / ком | 1 |  | 0
A II.13 | 2.7. | Supply, delivery and installation of new PVC doors without threshold. Allow for new door to be suitable for disabled operation. Reffer to drawing for position and dimensions of the doors. | Набавка, транспорт и уградња једнокрилних PVC врата која су прилагођена инвалидима. Позицију и димензије проверити у цртежу. | pcs / ком | 1 |  | 0
A II.14 | 2.12 | Walls and ceillings to be painted. | Набавка материјала, транспорт и бојење полудисперзивном бојом зидова и плафона. | m² | 26.4 |  | 0
A II.15 | 2.16 | Procurement, transport and installation of sanitary block partitions-fixed parts | Набавка , транспорт и монтажа фиксних преграда санитарног блока | m² | 4.1925 |  | 0
III |  | ADJUSTING COMMUNICATIONS / ПРИЛАГОЂАВАЊЕ КОМУНИКАЦИЈА
A III.1 | 2.12 | Walls and ceillings to be painted. | Набавка материјала, транспорт и бојење полудисперзивном бојом зидова и плафона. | m² | 331.142 |  | 0
IV |  | ACCESSIBILITY MARKS / ОЗНАКЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ
A IV.1 | 2.11 | Supply and installation of accessibility signs at the main entrance to the facility. | Набавка и монтажа знака за обележавање приступачног објекта у складу са прописом. | pcs / ком | 1 |  | 0
A IV.3 | 2.11 | Supply and installation of accessible toilet sign on the door of an accessible toilet. | Набавка и монтажа знака за обележавање тоалета за инвалиде на улазу у толает за инвалиде у складу са прописом. | pcs / ком | 1 |  | 0
1: SUMMARY ARCHITECTURAL WORK / РЕКАПИТУЛАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКИХ РАДОВА
| I | ADJUSTING THE ENTRANCE / ПРИЛАГОЂАВАЊЕ УЛАЗА |  |  |  |  | 0
| II | TOILET ADJUSTMENT / ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ТОАЛЕТА |  |  |  |  | 0
| III | ADJUSTING COMMUNICATIONS |  |  |  |  | 0
| IV | ACCESSIBILITY MARKS / ОЗНАКЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ |  |  |  |  | 0
| OTAL ARCHITECTURAL WORKS/ УКУПНО АРХИТЕКТОНСКИХ РАДОВА: | [5 empty] | 0

## E.Electrical Works
Accessibility_Municipal building Babušnica/ Приступачност-Општина Бабушница
Section: E. Electrical Works / Електроенергетски радови
No. | Tech. Specs Ref. | Description of works | Опис радова | Unit | QTY | Unit Rate (RSD) / Цена по јединици мере (RSD) | Amount (RSD) / Укупно (RSD)
|  | Note: All necessary architectural-civil works for repairing damage on walls and ceilings caused by electrical installations works are foreseen in architectural-civil bill of quantities. | Напомена: Сви неопходни АГ радови за санацију оштећења на зидовима и плафону објекта узрокованих полагањем електричних инсталација су предвиђени у АГ предмеру и предрачуну.
I |  | ELECTRICAL POWER INSTALLATIONS FOR PLATFORM | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ПЛАТФОРМА
E.I.1 | 3.3.1 | DISTRIBUTION CABINETS | РАЗВОДНИ ОРМАН
|  | Main distribution board GRO Making changes in the existing main distribution board GRO on the Ground floor: | Главни разводни орман ГРО Измене у постојећем главном разводном орману ГРО у приземљу:
|  | Build in | Уградња
|  | - miniature circuit breaker for protection of electrical circuits from overload and short circuits , 1-pole, Amperage 16А, breaking capacity 6kA, tripping characteristics C - psc.1 | минијатурни заштитни прекидач за заштиту струјног кола од преоптерећења и кратког споја, 1-полни, 16А, прекидне моћи 6кА, карактеристике Ц - ком.1
|  |  |  | cmpl. | 1 |  | 0
|  | SUPPLY CABLES | НАПОЈНИ КАБЛ
E.I.2 | 3.4 | Supply and assembling at both ends of multicore cables, with halogen free and self-extinguishing insulation, including terminal and junction boxes, cable through and supports, all necessary accesories including empty conduits where is used | Набавка и повезивање на оба краја вишежилног кабла, са безхалогеном самогасивом изолацијом, укључујући стезаљке и разводне кутије, уводнице и носачи, сав потребан материјал укључујући и заштитне цеви где су коришћене
|  | N2XH-Ј 3x2,5mm2 | Н2XХ-Ј 3x2,5мм2 | m | 15 |  | 0
|  | INSTALLATION OF EARTHING AND EQUALIZATION OF POTENTIAL | ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА
E.I.3 | 3.10.5 | Supply and assembling at both ends of singlecore cables, with halogen free and self-extinguishing insulation, cable through and supports, all necessary accesories including empty conduits where is used | Набавка и повезивање на оба краја једножилног кабла, са безхалогеном самогасивом изолацијом, укључујући уводнице и носаче, сав потребан материјал укључујући и заштитне цеви где су коришћене
|  | N2XH-Ј 1x16mm2 | N2XH-Ј 1x16mm2 | m | 15 |  | 0
|  | PRELIMINARY AND FINISH WORKS | ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ
E.I.4 | 3.13 | Needed measuring and testing with ATTEST issuing and installation commissioning. | Потребна мерења и испитивања са издавањем АТЕСТА и пуштањем инсталације у рад.
|  |  |  | compl | 1 |  | 0
|  | ELECTRICAL POWER INSTALLATIONS FOR PLATFORM TOTAL | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ПЛАТФОРМА УКУПНО |  |  |  | 0
II |  | ELECTRICAL POWER INSTALATIONS FOR TOILET | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ТОАЛЕТ
|  | DISMANTLING WORKS | ДЕМОНТАЖА
E.II.1 | 3.2 | Detailed inspection with determination of electrical circuits which supply fixed electrical appliances in the toilets | Одређивање струјних кругова за напајање електричних инсталација у тоалетима
|  |  |  | compl | 1 |  | 0
E.II.2 | 3.2 | Dismantling existing electrical installations in the toilets | Демонтажа постојећих инсталација у тоалетима
|  | -socket outlets 16A, 230VAC | утичнице 16A, 230VAC | pcs | 0 |  | 0
|  | - lighting fixtures | светиљке | pcs | 8 |  | 0
|  | - wall switches 10A, 230VAC | прекидачи 10A, 230VAC | pcs | 2 |  | 0
|  | - double-pole rocket switch 16A, 230VAC | КИП прекидач 16A, 230VAC | pcs | 2 |  | 0
|  | POWER SUPPLY INSTALLATION OF THE LIGHTING AND OUTLETS | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧАКА
E.II.3 | 3.4 | Supply and assembling at both ends of multicore cables, with halogen free and self-extinguishing insulation, including terminal and junction boxes, cable through and supports, all necessary accesories including empty conduits where is used, for supplying electrical installation in toilet for the disabled. Wiring shall be done starting from junction box outside toilet previosly detected for supplying electrical installation in toilet. | Набавка и повезивање на оба краја вишежилног кабла, са безхалогеном самогасивом изолацијом, укључујући стезаљке и разводне кутије, уводнице и носачи, сав потребан материјал укључујући и заштитне цеви где су коришћене, за напајање електричних инсталација у тоалету за особе са инвалидитетом. Ожичење треба извести од разводне кутије испред тоалета, на претходно одређеном струјном кругу за напајање инсталације у тоалету.
|  | N2XH-J-3x1.5 mm2 | N2XH-J-3x1.5 mm2 | m | 40 |  | 0
|  | N2XH-J-3x2.5 mm2 | N2XH-J-3x2.5 mm2 | m | 20 |  | 0
E.II.4 | 3.5 | Supply, delivery, assembly and connecting to previously placed installations of recessed LED luminaire, 11W, system flux 1100 lm - 840 neutral white, 4000K, with power supply unit. IP44. Housing - aluminum die cast, Optical cover - Opal. Similar characteristics as DN145BLED10S/840 PSU II WH, Philips | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављену инсталацију уградне ЛЕД светиљке, 11W, флукс система 1100 lm - 840 неутрално бела, 4000К, са напојном јединицом. IP44. Кућиште - ливени алуминијум, оптички поклопац - опал. Одговарајућих карактеристика као DN145BLED10S/840 PSU II WH, Philips
|  |  |  | pcs | 8 |  | 0
E.II.5 | 3.6 | Supply, delivery, assembly and connecting to previously placed installations of a two gang single-pole switch 10A, 230VAC | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно изведене инсталације серијског инсталационог прекидача 10A, 230VAC
|  |  |  | pcs | 2 |  | 0
E.II.6 | 3.6 | Supply, delivery, assembly and connecting to previously placed installations of a double-pole rocket switch 16A, 230V, | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно изведене инсталације двополног КИП прекидача 16A, 230VAC,
|  |  |  | pcs | 2 |  | 0
E.II.7 | 3.8 | Supply, delivery and workmanship of electrical installation for SOS intercom system outside toilet for the disabled by cable N2XH-J 3x1,5 mm2 which is laid in the walls under mortar. | Набавка, испорука и израда инсталација за СОС позивни систем, изван тоалета за инвалиде, каблом N2XH-J 3x1,5 mm2 који се полаже у зиду под малтер.
|  |  |  | m | 5 |  | 0
E.II.8 | 3.8 | Supply, delivery and workmanship of signaling installation for SOS intercom system inside toilet for the disabled by cable J-H(St)H 2x2x0,8 | Набавка, испорука и израда инсталација за СОС позивни систем, у тоалету за инвалиде каблом J-H(St)H 2x2x0,8
|  |  |  | m | 15 |  | 0
E.II.9 | 3.8 | Supply and assembling halogen free self-extinguishing conduit | Набавка и полагање безхалогенog самогасивог заштитног црева
|  | Ø16 | Ø16 | m | 15 |  | 0
E.II.10 | 3.8 | Supply, delivery, flush-wall mounting outside toilet for the disabled and connecting to previously placed electrical installations of a supply unit for SOS intercom system with red signal lamp and acoustic signal. | Набавка, испорука и надградна монтажа изван тоалета за инвалиде са повезивањем на претходно постављене електричне инсталације, напојне јединице СОС позивног система, са црвеном сигналном лампом и звучним сигналом.
|  |  |  | pcs | 1 |  | 0
E.II.11 | 3.8 | Supply, delivery, flush-wall mounting inside toilet for the disabled and connecting to previously placed electrical installations of a resseting unit for SOS intercom system with push-button for resseting SOS acoustic and luminous signals. | Набавка, испорука и надградна монтажа у тоалету за инвалиде са повезивањем на претходно постављене електричне инсталације, јединице за ресет СОС позивног система, са тастером за ресет црвене сигналне лампе и звучног сигнала.
|  |  |  | pcs | 1 |  | 0
E.II.12 | 3.8 | Supply, delivery, flush-wall mounting inside toilet and connecting to previously placed electrical installations of a activating unit for SOS intercom system, with cord-switch for activating SOS acoustic and luminous signals. | Набавка, испорука и надградна монтажа у тоалету за инвалиде са повезивањем на претходно постављене електричне инсталације, позивног тастера са канапом, за активирање звучног и светлосног сигнала.
|  |  |  | pcs | 1 |  | 0
E.II.13 | 3.8 | Commissioning and programing of SOS intercom system with checking of its correct functioning. | Пуштање у рад и програмирање СОС система, са провером исправности рада
|  |  |  | compl | 1 |  | 0
|  | PRELIMINARY AND FINISH WORKS | ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ
E.II.14 | 3.13 | Needed measuring and testing with ATTEST issuing and installation commissioning. | Потребна мерења и испитивања са издавањем АТЕСТА и пуштањем инсталације у рад.
|  |  |  | compl | 1 |  | 0
II |  | ELECTRICAL POWER INSTALATIONS FOR TOILET TOTAL | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ТОАЛЕТ УКУПНО |  |  |  | 0
E: SUMMARY
| E.I | ELECTRICAL POWER INSTALLATIONS FOR PLATFORM |  |  |  |  | 0
| E.II | ELECTRICAL POWER INSTALATIONS FOR TOILET |  |  |  |  | 0
| TOTAL ELECTRICAL WORKS | [5 empty] | 0 | 1481

## P
Accessibility_Municipal building Babušnica/ Приступачност-Општина Бабушница
Section: P. Plumbing Works / Хидротехнички радови
No. / Број позиције | Tech. Specs Ref. / Референтна ставка у тех. спец. | Description of works |  | Опис радова |  | Unit / ЈМ | QTY / Количина | Unit Rate (RSD) / Цена по јединици мере (RSD) | Amount (RSD) / Укупно (RSD)
P.1 |  | DEMOLITION & DISMANTLING WORKS |  | РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ САНИТАРИЈА И ЦЕВОВОДА
P.1.1 |  | For all the following items demolition, breaking, cutting and dismantling shall include: protection, debris removal, debris handling to loading and dumping areas approved by local authorities, protecting the existing adjacent structures, making good all surrounding, etc. For items which Beneficiary/Supervisor will decide to keep and store them, the price shall include loading, transporting, unloading and storing them at the place up to 5 km distance. |  | За све следеће позиције рушење, ломљење, сечење и демонтажа укључује: заштиту, уклањање отпадака, руковање смећем на утоварним и одлагалишним површинама које су одобриле локалне власти, заштиту постојећих суседних грађевина, поправљање околине итд. За предмете које корисник / Надзорни орган одлучи да чува и складишти, у цену ће бити укључено утовар, транспорт, истовар и складиштење на месту удаљеном до 5 км. |  | LS / пауш | 1 |  | 0
|  | urinal | 1 | писоар | 1
|  | ceramic water closet with cistern | 4 | керамичка WC шоља са водокотлићем | 4
|  | water heater | 2 | бојлер | 2
P.1.2 |  | Demolition/Dismantling of existing water supply and drainage pipes and fittings fixtures with disposal of the material |  | Рушење / демонтажа постојећих водоводних и одводних цеви и арматурних елемената са одлагањем материјала |  | LS / пауш | 1 |  | 0
|  | TOTAL DEMOLITION & DISMANTLING WORKS |  | УКУПНО РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ САНИТАРИЈА И ЦЕВОВОДА |  | 0
P.2 |  | INTERIOR WATER SUPPLY INSTALLATION |  | УНУТРАШЊЕ ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
|  | The аll following items include the following: all used materials including waste material, preparatory and finishing works, transfer of material to the place of installation, scaling of lines according to the Plan, punching of holes through walls and cross-sectional structures, construction of grooves in the walls for laying of pipes, and possible securing. |  | Све следеће позиције обухватају: сав употребљени материјал са растуром, припремно-завршним радови, пренос материјала до места монтаже, размеравање водова по плану, пробијање отвора кроз зидове и међуспратне конструкције, израда жљебова у зидовима за полагање цеви, и евентуално обзиђивање.
P.2.1 | 4.3.1. 4.3.2. | Procurement, transport and installation of PPR water supply pipes including all necessary fittings, supports, insulation and protection Calculation per m of length of installed water supply network. |  | Набавка, транспорт и уградња водоводних ППР цеви укључујући сав потребан фитинг и спојни материјал, ослонце, изолацију и заштиту. Обрачун по метру дужном монтиране водоводне мреже.
|  | Ø 20 mm (ø1/2") |  | Ø 20 mm (ø1/2") |  | m' | 6 |  | 0
|  | Ø 25 mm (ø3/4") |  | Ø 25 mm (ø3/4") |  | m' | 4 |  | 0
P.2.2 | 4.3.3. | Supply and installation of built-in gate(stop) valves. |  | Набавка, транспорт и уградња пропусних вентила.
|  | Ø 20 mm (ø1/2") |  | Ø 20 mm (ø1/2") |  | m' | 5 |  | 0
|  | Ø 25 mm (ø3/4") |  | Ø 25 mm (ø3/4") |  | m' | 4 |  | 0
P.2.3 | 4.5.6. | Supply and installation of angle ball valves. |  | Набавка, транспорт и уградња ЕК вентила.
|  | ø1/2" |  | ø1/2" |  | pcs / kom | 2 |  | 0
P.2.4 | 4.3.7. | Connecting a new installation to an existing water supply system. |  | Повезивање нове инсталације на постојећу водоводну инсталацију. |  | LS / пауш | 1 |  | 0
|  | TOTAL INTERIOR WATER SUPPLY INSTALLATION |  | УКУПНО УНУТРАШЊЕ ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  | 0
P.3 |  | INTERIOR WASTE WATER INSTALLATIONS |  | УНУТРАШЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
|  | The аll following items include the following: all used materials including waste material, preparatory and finishing works, transfer of material to the place of installation, scaling of lines according to the Plan, punching of holes through walls and cross-sectional structures, construction of grooves in the walls for laying of pipes, and possible securing. |  | Све следеће позиције обухватају: сав употребљени материјал са растуром, припремно завршни радови, пренос материјала до места монтаже, размеравање водова по плану, пробијање отвора кроз зидове и међуспратне конструкције, израда жљебова у зидовима за полагање цеви, и евентуално обзиђивање.
P.3.1 | 4.4.1. | Procurement, transport and installation of wastewater PPHT pipes including all necessary fittings, supports and protection. Calculation per m of length of installed sewerage network. |  | Набавка, траснпорт и монтажа ППХТ канализационих цеви укључујући све неопходне фазонске комаде, ослонце и заштиту. Обрачун по метру дужном монтиране канализационе мреже.
|  | Ø 50 |  | Ø 50 |  | m' | 4 |  | 0
|  | Ø 110 |  | Ø 110 |  | m' | 6 |  | 0
P.3.2 | 4.4.2. | Purchase, transport and installation of floor drains. |  | Набавка, транспорт и монтажа подног сливника. |  | pcs / kom | 4 |  | 0
P.3.3 | 4.4.6. | Connecting a new installation to an existing sewerage system. |  | Повезивање нове инсталације на постојећу инсталацију фекалне канализације. |  | LS / пауш | 1 |  | 0
|  | TOTAL INTERIOR WASTE WATER INSTALLATIONS |  | УКУПНО УНУТРАШЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  | 0
P.4 |  | SANITARY FIXTURES |  | САНИТАРИЈЕ
P.4.1 | 4.5.1. | Purchase and installation of a complete console toilet bowl with a built-in cistern. Calculation per set. |  | Набавка и монтажа комплет конзолне WЦ шоље са уградбеним водокотлићем. Обрачун по комплету. |  | pcs / kom | 2 |  | 0
P.4.2 | 4.5.3. | Purchase, transfer and installation of a complete toilet for people with special needs. Calculation per set. |  | Набавка, пренос и монтажа комплетног WЦ-а за особе с посебним потребама. Обрачун по комплету. |  | pcs / kom | 1 |  | 0
P.4.3 | 4.5.4. | Purchase, transfer and installation of a complete washbasin for people with special needs. Calculation per set. |  | Набавка, пренос и монтажа комплетног умиваоника за особе с посебним потребама. Обрачун по комплету. |  | pcs / kom | 1 |  | 0
P.4.4 | 4.5.5. | Purchase, transport and installation of toilets accessories |  | Набавка, транспорт и монтажа санитарне галантерије.
|  | Mirror 60 x 45 cm |  | Огледало 60 x 45 цм |  | pcs / kom | 4 |  | 0
|  | Mirror for people with special needs |  | Огледало прилагођено за особе са посебним потребама |  | pcs / kom | 1 |  | 0
|  | Fluid soap dozing unit |  | Дозатор течног сапуна |  | pcs / kom | 3 |  | 0
|  | Paper towel holder |  | Држач папирних убруса |  | pcs / kom | 3 |  | 0
|  | Toilet paper holder |  | Држач тоалет папира |  | pcs / kom | 3 |  | 0
|  | Waste bin |  | Канта за отпатке |  | pcs / kom | 3 |  | 0
|  | Toilet bowel brush |  | Четка за wц шољу |  | pcs / kom | 3 |  | 0
P.4.5 | 4.3.6. | Purchase, transport and installation of a electric water heater |  | Набавка, транспорт и уградња електричних бојлера.
|  | 5 L |  | 5 Л |  | pcs / kom | 1 |  | 0
|  | 10 L |  | 10 Л |  | pcs / kom | 1 |  | 0
|  | TOTAL SANITARY FIXTURES |  | УКУПНО САНИТАРИЈЕ |  | 0
P.5 |  | TESTING AND COMMISSIONING |  | ИСПИТИВАЊЕ МРЕЖЕ И ПУШТАЊЕ У РАД
P.5.1 | 4.3.4. | Testing and commissioning of water supply system |  | Испитивање водоводне мреже |  | m' | 10 |  | 0
P.5.2 | 4.3.5. | Disinfection/chlorination of water supply system |  | Дезинфекција водоводне мреже |  | m' | 10 |  | 0
P.5.3 | 4.4.3. | Testing and commissioning of waste drainage system |  | Испитивање фекалне канализације |  | m' | 10 |  | 0
|  | TOTAL TESTING AND COMMISSIONING |  | УКУПНО ИСПИТИВАЊЕ МРЕЖЕ И ПУШТАЊЕ У РАД |  | 0
|  | SUMMARY |  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА
|  | Demolition and dismantling works |  | Радови на демонтажи санитарија и цевовода |  | 0
|  | Interior water supply installations |  | Унутрашње водоводне инсталације |  | 0
|  | Interior waste drainage installations |  | Унутрашње канализационе инсталације |  | 0
|  | Sanitary fixtures |  | Санитарије |  | 0
|  | Testing and comissioning |  | Испитивање мреже и пуштање у рад |  | 0
|  | Total Bill PLUMBING WORKS (Exclusive of VAT and other taxes) |  | Укупно ХИДРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ (без ПДВ-а) |  | 0

## EL.Elevator
Accessibility_Municipality Babusnica / Приступачност - Општина Бабушница
Section: EL. Elevators / Лифтови
No. | Tech. Specs Ref. | Description of works | Опис позиције | Unit | QTY | Unit Rate (RSD) / Цена по јединици мере (RSD) | Amount (RSD) / Укупно (RSD)
EL.3 | 5.4 | NUMBER OF PLATFORM: 1 | БРОЈ ПЛАТФОРМИ: 1
|  | TYPE: Stairlift platform, with self supporting fixing and curved guide rail | ТИП: степенишна платформа са самоносећим стубовима и закривљеном шином
|  | PURPOSE: For people with impaired mobility | НАМЕНА: за лица са смањеном покретљивошћу
|  | CAPACITY: 250 kg - 1 person in wheelchair | НОСИВОСТ: 250 кг - једна особа у колицима
|  | TRAVEL SPEED: 0.13 m/s | БРЗИНА: 0.13 м/с
|  | NUMBER OF STOPS: 2, (0, 1) | БРОЈ СТАНИЦА: 2, (0, 1)
|  | NUMBER OF LANDINGS AND ORIENTATION: 2, 1+1 at 180 degree | БРОЈ ПРИЛАЗА И ОРЈЕНТАЦИЈА: 2, 1+1 под углом 180 степени
|  | TRAVEL HEIGHT: 1050 mm | ВИСИНА ДИЗАЊА: 1050 мм
|  |  |  | pc | 1 |  | 0
| SP | Stairlift platform
| TOTAL PLATFORMS |  |  |  |  | 0

## M Mechanical
Accessibility - Zgrada Opštine, Babušnica Приступачност - Зграда Општине, Бабушница
Section/Секција: 6.HVAC / Машинске инсталације грејања
бр. No. | Tech. Specs Ref. | Description of works | Опис радова | Јед. Unit | кол. Qty | Unit Rate (RSD) / Цена по јединици мере (RSD) | Amount (RSD) / Укупно (RSD)
M |  | Radiator modification | Измене радијаторског грејања | unit | qty | unit price | total price
1 | 6.3.1 | Cloasing off and draining of radiator section. All water from interior installation is to be collected for propper disposal. | Затварање и дренажа прикључне гране радијатора. Сва вода из гране која се изолује се прикупља и уклања на прописан начин
|  | Billing by section of piping being drained | Обрачун по позицији пражњења | pc | 1 |  | 0
2 | 6.3.2 | Isolation of radiator by means of plug freezing. Using electric pipe freezing with refrigreration cycle. | Изолација радијатора чији вентили нису у функцији методом ледених чепова. Смрзавње цевовода се врши фреонским апаратом.
|  | Billing by radiator position | Обрачун по радијатору | pc | 1 |  | 0
3 | 6.3.3 | Removal of subject radiator. Radiator valve and lockshield are disconnected and radiator removed to location specified by supevising engineer. | Уклањање радијатора. Радијаторски вентил и навијак се демонтирају, радијатор скида са своје позиције и односи до складишног места одређеног од стране надзора.
|  | Billing by radiator | Обрачун по радијатору | pc | 2 |  | 0
4 | 6.3.4 | Aluminium sectional radiators, including connection pieces and gaskets, model: Global Vox 600 - nominal heat delivery per section: Qg =185W, at Δtm=60ºC - connections A =600 mm - H x W. x D.= 680 x 80 x 80 mm | Алуминијумски чланкасти радијатори, укључујући прикључке запртивке и спојнице, модел: Глобал Воx 600 - номинално одавање топлоте по чланку: Qг =185W, ат Δтм=60ºC - прикључци А =600 мм - В x Ш. x Д.= 680 x 80 x 80 мм
|  | Billing by radiator (15 sections/rad) | Обрачун по радијатору (15 ребара/рад) | pc | 2 |  | 0
5 | 6.2.1.8 | Placing of new radiator on new location. | Постављање новог радијатора на нову локацију.
|  | Billing by radiator | Обрачун по радијатору месту | pc | 2 |  | 0
6 | 6.2.1.4 | Delivery and installation of new radiator valve in appropriate dimension. Radiator valves are equipped with manual heads. | Испорука и инсталација новог радијаторског вентила у одговарајућој димензији. Радијаторски вентили су са ручним погоном.
|  | Billing by piece DN15 | Обрачун по комаду ДН15 | set | 2 |  | 0
7 | 6.2.1.5 | Delivery and installation of new radiator lockshield in appropriate dimension. Lockshields are equipped with preadjustment. Lockshields are adjusted to positions equivalet to original valves/lockshields | Испорука и инсталација новог радијаторског навијка у одговарајућој димензији. Навијци са предвиђени са предподешавањем. Навијци су подешени на позиције према постојећим навијцима / вентилима
|  | Billing by piece DN15 | Обрачун по комаду ДН15 | set | 2 |  | 0
8 | 6.4 | Preparatory and finishing works | Припремно завршни радови
|  | Billing by lumpsum | Обрачун паушално | ls | 1 |  | 0
M |  | Total Radiator modification | Укупно измене радијаторског грејања |  |  |  | 0

## Summary
SUMMARY
А | ARCHITECTURAL WORKS / АРХИТЕКТОНСКИ РАДОВИ |  | 0
E | ELECTRICAL WORKS / ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ |  | 0
P | PLUMBING WORKS / ХИДРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ |  | 0
EL | ELEVATORS / ЛИФТОВИ |  | 0
M | MECHANICAL WORKS/ MECHANICAL WORKS / МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ | 0
| TOTAL: | 0