|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Република Србија** | | **МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,** | | **САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ** | | Број: 404-02-111/5/2016-02 | | Датум: 09.09.2016. године | | Немањина 22-26, Београд | |
|  |
|  |

**ПРЕДМЕТ:** Појашњење конкурсне документације за отворени поступак јавне набавке **-**радови на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница ГП "Келебија" - петља "Суботица Југ", од кружне раскрснице на укрштају са Биковачким путем до петље Суботица Југ и услуге израде пројектно техничке документације за леву траку Аутопута Е75, деоница ГП "Келебија" - петља "Суботица Југ", назив и oзнака из општег речника набавке: 45233130-9 Радови на изградњи аутопутева и 71320000-7 услуге техничког пројектовања.

У складу са чланом 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављујемо следеће одговоре, на питања:

**Питање број 1:**

**Позиције радова јавног осветљења р.бр. 87,бр.поз.(9095100) и**

**р.бр. 184 бр.поз.(9095120).**

**Питање:** Да ли је за полиестерске слободностојеће ормане јавне расвете могуће испоручити у изведби **ИП54**, уместо ИП66.

**Одговор на питање број 1:**

Потребно је испоручити орман јавне расвете ИП66 према захтевима из конкурсне документације.

**Питање број 2:**

**Позиција радова**

40000 СТАЛНА САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКА ОПРЕМА И СИГНАЛИЗАЦИЈА

41020 ЗНАКОВИ ВОЂЕЊА И СПЕЦИЈАЛНИ ЗНАКОВИ

344 Правоугаони, класа ИИИ м2 ................ 788,60

**Питање:**

Да ли је количина од 788,60 м2 тачна обзиром да нема довољно решеткастих носача?

Уколико је тачна да ли кроз цену табле треба обухватити додатне носаче и која врста (портал, решеткасти, друга конструкција) и потребан број носача ?

**Одговор на питање број 2:**

У питању је техничка грешка, уместо количине 788.60м2, треба да стоји 92.21м2. Следи измена конкурсне документације.