## Zid 1
Rekonstrukcija i modernizacija železničke pruge Subotica (Teretna)
- Horgoš - granica sa Mađarskom
Zid 1
od km 1+522.14 do km 1+622.14
Zid 1
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Cena (RSD)
I | ZEMLJANI RADOVI
1 | ISKOP ZEMLJANOG MATERIJALA ZA TEMELJE | m3 | pauš.
Ova pozicija obuhvata iskop u materijalu II kategorije za temelje dimenzija Ø730mm sa utovarom i transportom viška materijala do deponije koju odredi Nadzorni organ.
2 | Nasipanje i planiranje kamenog agregata | m3 | pauš.
Ova pozicija obuhvata izradu, nasipanje i planiranje kamenog agregata između AB talpi i ivice planuma.
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI
II | BETONSKI RADOVI
1 | Izrada montažnih temelja od AB MB30 | kom | pauš.
Ova pozicija obuhvata nabavku,transport i ugradnju montažnih temelja dimenzija iz projekta Ø700mm visine 3.00m i sve ostale prateće radove.
2 | Izrada i montaža AB talpi dimenzija 396x50x11 | kom | pauš.
Ova pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju montažnih AB talpi MB30 dimenzija 396x50x11.
UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
III | ARMIRAČKI RADOVI
1 | Nabavka i montaža čeličnih stubova HEA180 | kg | pauš.
Cena obuhvata nabavku, transport, montažu i ugrađivanje čeličnih stubova od profila HEA180 zajedno sa svim pripadajućim radovima.
UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
III | RAZNI RADOVI
1 | Nabavka i montaža apsorpcionih talpi | kom | pauš.
Ovapozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju apsorpcionih talpi dimenzija 396x50x11.
UKUPNO RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
ZBIRNA REKAPITULACIJA Zid 1
| VRSTA RADOVA |  |  |  | RSD
1 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
2 | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
3 | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
4 | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## Zid 2
Rekonstrukcija i modernizacija železničke pruge Subotica (Teretna)
- Horgoš - granica sa Mađarskom
Zid 2
od km 6+817.84 do km 6+897.84
Zid 2
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Cena (RSD)
I | ZEMLJANI RADOVI
1 | ISKOP ZEMLJANOG MATERIJALA ZA TEMELJE | m3 | pauš.
Ova pozicija obuhvata iskop u materijalu II kategorije za temelje dimenzija Ø730mm sa utovarom i transportom viška materijala do deponije koju odredi Nadzorni organ.
2 | Nasipanje i planiranje kamenog agregata | m3 | pauš.
Ova pozicija obuhvata izradu, nasipanje i planiranje kamenog agregata između AB talpi i ivice planuma.
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
II | BETONSKI RADOVI
1 | Izrada montažnih temelja od AB MB30 | kom | pauš.
Ova pozicija obuhvata nabavku,transport i ugradnju montažnih temelja dimenzija iz projekta Ø700mm visine 3.00m i sve ostale prateće radove.
2 | Izrada i montaža AB talpi dimenzija 396x50x11 | kom | pauš.
Ova pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju montažnih AB talpi MB30 dimenzija 396x50x11.
UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
III | ARMIRAČKI RADOVI
1 | Nabavka i montaža čeličnih stubova HEA180 | kg | pauš.
Cena obuhvata nabavku, transport, montažu i ugrađivanje čeličnih stubova od profila HEA180 zajedno sa svim pripadajućim radovima.
UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
III | RAZNI RADOVI
1 | Nabavka i montaža apsorpcionih talpi | kom | pauš.
Ovapozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju apsorpcionih talpi dimenzija 396x50x11.
UKUPNO RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
ZBIRNA REKAPITULACIJA Zid 2
| VRSTA RADOVA |  |  |  | RSD
1 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
2 | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
3 | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
4 | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## Zid 3
Rekonstrukcija i modernizacija železničke pruge Subotica (Teretna)
- Horgoš - granica sa Mađarskom
Zid 3
od km 7+749.19 do km 8+069.19
Zid 3
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Cena (RSD)
I | ZEMLJANI RADOVI
1 | ISKOP ZEMLJANOG MATERIJALA ZA TEMELJE | m3 | pauš.
Ova pozicija obuhvata iskop u materijalu II kategorije za temelje dimenzija Ø730mm sa utovarom i transportom viška materijala do deponije koju odredi Nadzorni organ.
2 | Nasipanje i planiranje kamenog agregata | m3 | pauš.
Ova pozicija obuhvata izradu, nasipanje i planiranje kamenog agregata između AB talpi i ivice planuma.
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
II | BETONSKI RADOVI
1 | Izrada montažnih temelja od AB MB30 | kom | pauš.
Ova pozicija obuhvata nabavku,transport i ugradnju montažnih temelja dimenzija iz projekta Ø700mm visine 3.00m i sve ostale prateće radove.
2 | Izrada i montaža AB talpi dimenzija 396x50x11 | kom | pauš.
Ova pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju montažnih AB talpi MB30 dimenzija 396x50x11.
UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
III | ARMIRAČKI RADOVI
1 | Nabavka i montaža čeličnih stubova HEA180 | kg | pauš.
Cena obuhvata nabavku, transport, montažu i ugrađivanje čeličnih stubova od profila HEA180 zajedno sa svim pripadajućim radovima.
UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
III | RAZNI RADOVI
1 | Nabavka i montaža apsorpcionih talpi | kom | pauš.
Ovapozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju apsorpcionih talpi dimenzija 396x50x11.
UKUPNO RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
ZBIRNA REKAPITULACIJA Zid 3
| VRSTA RADOVA |  |  |  | RSD
1 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
2 | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
3 | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
4 | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## Zid 4
Rekonstrukcija i modernizacija železničke pruge Subotica (Teretna)
- Horgoš - granica sa Mađarskom
Zid 4
od km 22+900.81 do km 23+100.81
Zid 4
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Cena (RSD)
I | ZEMLJANI RADOVI
1 | ISKOP ZEMLJANOG MATERIJALA ZA TEMELJE | m3 | pauš.
| Ova pozicija obuhvata iskop u materijalu II kategorije za temelje dimenzija Ø730mm sa utovarom i transportom viška materijala do deponije koju odredi Nadzorni organ. |  | 1.3
2 | Nasipanje i planiranje kamenog agregata | m3 | pauš.
| Ova pozicija obuhvata izradu, nasipanje i planiranje kamenog agregata između AB talpi i ivice planuma. |  | 1.3
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
II | BETONSKI RADOVI
1 | Izrada montažnih temelja od AB MB30 | kom | pauš.
| Ova pozicija obuhvata nabavku,transport i ugradnju montažnih temelja dimenzija iz projekta Ø700mm visine 3.00m i sve ostale prateće radove. |  | 1.3
2 | Izrada i montaža AB talpi dimenzija 396x50x11 | kom | pauš.
| Ova pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju montažnih AB talpi MB30 dimenzija 396x50x11. |  | 1.3
UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
III | ARMIRAČKI RADOVI
1 | Nabavka i montaža čeličnih stubova HEA180 | kg | pauš.
| Cena obuhvata nabavku, transport, montažu i ugrađivanje čeličnih stubova od profila HEA180 zajedno sa svim pripadajućim radovima. |  | 1.3
UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
III | RAZNI RADOVI
1 | Nabavka i montaža apsorpcionih talpi | kom | pauš.
| Ovapozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju apsorpcionih talpi dimenzija 396x50x11. |  | 1.3
UKUPNO RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
ZBIRNA REKAPITULACIJA Zid 4
| VRSTA RADOVA |  |  |  | RSD
1 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
2 | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
3 | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
4 | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## Zid 5
Rekonstrukcija i modernizacija železničke pruge Subotica (Teretna)
- Horgoš - granica sa Mađarskom
Zid 5
od km 23+549.54 do km 23+881.54
Zid 5
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Cena (RSD)
I | ZEMLJANI RADOVI
1 | ISKOP ZEMLJANOG MATERIJALA ZA TEMELJE | m3 | pauš.
| Ova pozicija obuhvata iskop u materijalu II kategorije za temelje dimenzija Ø730mm sa utovarom i transportom viška materijala do deponije koju odredi Nadzorni organ. |  | 1.3
2 | Nasipanje i planiranje kamenog agregata | m3 | pauš.
| Ova pozicija obuhvata izradu, nasipanje i planiranje kamenog agregata između AB talpi i ivice planuma. |  | 1.3
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
II | BETONSKI RADOVI
1 | Izrada montažnih temelja od AB MB30 | kom | pauš.
| Ova pozicija obuhvata nabavku,transport i ugradnju montažnih temelja dimenzija iz projekta Ø700mm visine 3.00m i sve ostale prateće radove. |  | 1.3
2 | Izrada i montaža AB talpi dimenzija 396x50x11 | kom | pauš.
| Ova pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju montažnih AB talpi MB30 dimenzija 396x50x11. |  | 1.3
UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
III | ARMIRAČKI RADOVI
1 | Nabavka i montaža čeličnih stubova HEA180 | kg | pauš.
| Cena obuhvata nabavku, transport, montažu i ugrađivanje čeličnih stubova od profila HEA180 zajedno sa svim pripadajućim radovima. |  | 1.3
UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
III | RAZNI RADOVI
1 | Nabavka i montaža apsorpcionih talpi | kom | pauš.
| Ovapozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju apsorpcionih talpi dimenzija 396x50x11. |  | 1.3
UKUPNO RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
ZBIRNA REKAPITULACIJA Zid 5
| VRSTA RADOVA |  |  |  | RSD
1 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
2 | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
3 | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
4 | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## Zid 6
Rekonstrukcija i modernizacija železničke pruge Subotica (Teretna)
- Horgoš - granica sa Mađarskom
Zid 6
od km 24+602.38 do km 24+682.38
Zid 6
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Cena (RSD)
I | ZEMLJANI RADOVI
1 | ISKOP ZEMLJANOG MATERIJALA ZA TEMELJE | m3 | pauš.
| Ova pozicija obuhvata iskop u materijalu II kategorije za temelje dimenzija Ø730mm sa utovarom i transportom viška materijala do deponije koju odredi Nadzorni organ. |  | 1.3
2 | Nasipanje i planiranje kamenog agregata | m3 | pauš.
| Ova pozicija obuhvata izradu, nasipanje i planiranje kamenog agregata između AB talpi i ivice planuma. |  | 1.3
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
II | BETONSKI RADOVI
1 | Izrada montažnih temelja od AB MB30 | kom | pauš.
| Ova pozicija obuhvata nabavku,transport i ugradnju montažnih temelja dimenzija iz projekta Ø700mm visine 3.00m i sve ostale prateće radove. |  | 1.3
2 | Izrada i montaža AB talpi dimenzija 396x50x11 | kom | pauš.
| Ova pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju montažnih AB talpi MB30 dimenzija 396x50x11. |  | 1.3
UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
III | ARMIRAČKI RADOVI
1 | Nabavka i montaža čeličnih stubova HEA180 | kg | pauš.
| Cena obuhvata nabavku, transport, montažu i ugrađivanje čeličnih stubova od profila HEA180 zajedno sa svim pripadajućim radovima. |  | 1.3
UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
III | RAZNI RADOVI
1 | Nabavka i montaža apsorpcionih talpi | kom | pauš.
| Ovapozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju apsorpcionih talpi dimenzija 396x50x11. |  | 1.3
UKUPNO RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
ZBIRNA REKAPITULACIJA Zid 6
| VRSTA RADOVA |  |  |  | RSD
1 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
2 | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
3 | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
4 | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## Zid 7
Rekonstrukcija i modernizacija železničke pruge Subotica (Teretna)
- Horgoš - granica sa Mađarskom
Zid 7
od km 25+402.60 do km 25.622.60
Zid 7
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Cena (RSD)
I | ZEMLJANI RADOVI
1 | ISKOP ZEMLJANOG MATERIJALA ZA TEMELJE | m3 | pauš.
| Ova pozicija obuhvata iskop u materijalu II kategorije za temelje dimenzija Ø730mm sa utovarom i transportom viška materijala do deponije koju odredi Nadzorni organ. |  | 1.3
2 | Nasipanje i planiranje kamenog agregata | m3 | pauš.
| Ova pozicija obuhvata izradu, nasipanje i planiranje kamenog agregata između AB talpi i ivice planuma. |  | 1.3
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
II | BETONSKI RADOVI
1 | Izrada montažnih temelja od AB MB30 | kom | pauš.
| Ova pozicija obuhvata nabavku,transport i ugradnju montažnih temelja dimenzija iz projekta Ø700mm visine 3.00m i sve ostale prateće radove. |  | 1.3
2 | Izrada i montaža AB talpi dimenzija 396x50x11 | kom | pauš.
| Ova pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju montažnih AB talpi MB30 dimenzija 396x50x11. |  | 1.3
UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
III | ARMIRAČKI RADOVI
1 | Nabavka i montaža čeličnih stubova HEA180 | kg | pauš.
| Cena obuhvata nabavku, transport, montažu i ugrađivanje čeličnih stubova od profila HEA180 zajedno sa svim pripadajućim radovima. |  | 1.3
UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
III | RAZNI RADOVI
1 | Nabavka i montaža apsorpcionih talpi | kom | pauš.
| Ovapozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju apsorpcionih talpi dimenzija 396x50x11. |  | 1.3
UKUPNO RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
ZBIRNA REKAPITULACIJA Zid 7
| VRSTA RADOVA |  |  |  | RSD
1 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
2 | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
3 | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
4 | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## Zbirna rekapitulacija
Rekonstrukcija i modernizacija železničke pruge Subotica (Teretna)
- Horgoš - granica sa Mađarskom
ZBIRNA REKAPITULACIJA
| VRSTA RADOVA | RSD
1 | ZEMLJANI RADOVI | 0
2 | BETONSKI RADOVI | 0
3 | ARMIRAČKI RADOVI | 0
4 | RAZNI RADOVI | 0
| UKUPNO | 0

## podaci
Broj zida | Oznaka stacionaze | Stacionaža početka zida | Stacionaža kraja zida | Strana | Dužina zida [m] | Visina zida [m]
Zid 1 | od km 1+522.14 do km 1+622.14 | 1+522.14 | 1+622.14 | Desno | 100 | 2
Zid 2 | od km 6+817.84 do km 6+897.84 | 6+817.84 | 6+897.84 | Desno | 80 | 2
Zid 3 | od km 7+749.19 do km 8+069.19 | 7+749.19 | 8+069.19 | Levo | 320 | 2
Zid 4 | od km 22+900.81 do km 23+100.81 | 22+900.81 | 23+100.81 | Levo | 200 | 2
Zid 5 | od km 23+549.54 do km 23+881.54 | 23+549.54 | 23+881.54 | Levo | 332 | 2
Zid 6 | od km 24+602.38 do km 24+682.38 | 24+602.38 | 24+682.38 | Levo | 80 | 2
Zid 7 | od km 25+402.60 do km 25.622.60 | 25+402.60 | 25.622.60 | Desno | 220 | 2